ПЛАН

проведения межлабораторных сравнительных испытаний

ООО «Серволаб» в 2011 г.

| Вид планируемых МСИ | Контролируемые объекты | Контролируемые показатели | Образцы для контроля | Примерное число участников | Сроки проведения МСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лаборатории на территории Уральского федерального округа, Омской, Томской, Оренбургской, Новосибирской областей, Краснодарского и Красноярского края | НЕФТЬ 1 комплект - плотность до 830 кг/м3, вязкость менее 7 мм2/с 2 комплект - плотность более 830 кг/м3, вязкость менее 7-15 мм2/с 3 комплект- плотность более 830 кг/м3, вязкость более 15 мм2/с | ОК-Н -ВХМ – массовая доля воды, механических примесей, массовая концентрация хлористых солей - 0,85дм3 | ГСО утвержденные ЗАО «Сибтехнология» | 25/25 | 1 тур февраль-май 2011 г 2 тур август-октябрь 2011 г |
|  |  | ОК-Н-ПВС – плотность при 15 и 20оС и кинематическая вязкость при 20оС– комплект из 2 дм3 бутылок, позволяющий провести испытание плотности в условиях повторяемости | ГСО утвержденные ЗАО «Сибтехнология» |  |  |
|  |  | ОК –Н-ДНП – давление насыщенных паров - 0,4 дм3 | ГСО утвержденные ЗАО «Сибтехнология» |  |  |
|  |  | ОК Н-ФСП – фракционный состав – 0,5 дм3 | ГСО утвержденные ЗАО «Сибтехнология» |  |  |
|  |  | ОК Н-ХО – массовая доля хлорорганических соединений в нефти - 1,05 дм3 | ГСО утвержденные ЗАО «Сибтехнология» |  |  |
| То же | Газовый конденсат | ОК ГК-МВ– массовая доля воды 0,25дм3 | ГСО производства ЗАО «Сибтехнология» | 12/12 | 1 тур февраль-май 2011 г 2 тур август-октябрь 2011 г |
|  |  | ОК ГК-ХС–массовая концентрация хлористых солей - 0,25дм3 | ГСО производства ЗАО «Сибтехнология» |  |  |
|  |  | ОК ГК-МП– массовая доля механических примесей - 0,25дм3 | ГСО производства ЗАО «Сибтехнология» |  |  |
|  |  | ОК-ГК-П – плотность при 15 и 20оС–1 дм3 бутылок | ГСО производства ЗАО «Сибтехнология» |  |  |
|  |  | ОК-ГК-ВК –кинематическая вязкость при 20оС0,25 дм3 | ГСО производства ЗАО «Сибтехнология» |  |  |
|  |  | ОК-ГК-С массовая доля серы 0,25 дм3 | ГСО производства ЗАО «Сибтехнология» |  |  |
| Вид планируемых МСИ | Контролируемые объекты | Контролируемые показатели | Образцы для контроля | Примерное число участников | Сроки проведения МСИ |
| То же | Бензин автомобильный | ОК СТ-Б на определение плотности при 15оС ГОСТ 51069-97, массовой доли серы ГОСТ 19121, ГОСТ Р 51859-2002, ГОСТ Р 51947-2002, ГОСТ Р 50442-92 ГОСТ Р 52660-2006, концентрации фактических смол ГОСТ 1567-97, давления насыщенных паров ГОСТ 1756-2000, индекса испаряемости ГОСТ Р 51105-97, детонационной стойкости - октановое число (моторный метод) ГОСТ 511-82, ГОСТ Р 52946, детонационной стойкости - (исследовательский метод) ГОСТ 8226-82, ГОСТ Р 52947, объемной доли бензола ГОСТ 29040-91, ГОСТ Р 51941-2002, Температура начала и конца кипения, температура 10%, 50%, 90% отгона, температуры испарения при 70°С, 100°С, 150°С, 180°С, объема остатка в колбе по ГОСТ 2477-99 в бензине по ГОСТ Р 51866 и ГОСТ Р 51105 ТУ, 2 дм3 | ГСО утвержденные ЗАО «Сибтехнология» | 20/20 | 1 тур февраль-май 2011 г 2 тур август-октябрь 2011 г |
| То же | Масло моторное | ОК СТ-ММ Для определения показателей: плотность при 20оС ГОСТ 3900-85, вязкость кинематическая при 100оС и при минус 18оС, ГОСТ 33-2000, индекс вязкости ГОСТ 25371-97, температура вспышки в открытом тигле, ГОСТ 4333-87, зольность сульфатная, ГОСТ 12417-94, цвет на колориметре ЦНТ, ГОСТ 20284-74, массовая доля механических примесей, ГОСТ 6370-83, температура застывания, ГОСТ 20287-91, щелочное число ГОСТ 11362-96 в моторном масле по ГОСТ 8581-78, ГОСТ 10541-78, ГОСТ 4333-87, ГОСТ 12337-84, ГОСТ 23497-79, ГОСТ 6370-83, ГОСТ 20287-91, ГОСТ 11362-96, ГОСТ Р 51907-2002, 1,0дм3 | ГСО утвержденные ЗАО «Сибтехнология» | 20/20 | 1 тур февраль-май 2011 г 2 тур август-октябрь 2011 г |
| То же | Масло турбинное | ОК СТ-МТ Для определения плотности при 20оС по ГОСТ 3900-85, массовой доли серы в безводном масле по ГОСТ 1437-75, вязкости кинематическая при 50оС по ГОСТ 33-2000, индекса вязкости по ГОСТ 25371-97, температуры вспышки в открытом тигле по ГОСТ 4333-87, кислотного числа по ГОСТ 5985-79, зольности по ГОСТ 1461-75, цвета в колориметре ЦНТ по ГОСТ 20284-74, температуры застывания по ГОСТ 20287-91в турбинном масле по ГОСТ 9972-74, ГОСТ 32-74и ТУ, 1,0дм3 | ГСО утвержденные ЗАО «Сибтехнология» | 20/20 | 1 тур февраль-май 2011 г 2 тур август-октябрь 2011 г |
| Вид планируемых МСИ | Контролируемые объекты | Контролируемые показатели | Образцы для контроля | Примерное число участников | Сроки проведения МСИ |
| То же | Дизельное топливо | ОК СТ-ДТ на определение плотности при 20°С ГОСТ 3900-85, массовой доли серы ГОСТ 19121-73, ГОСТ 1437-75, ГОСТ Р 51947-2002, концентрации фактических смол ГОСТ 8489-85, фракционного состава: 50%, 96% перегоняется при температуре ГОСТ 2477-99,ГОСТ Р ЕН ИСО 3405-2007, массовой доли меркаптановой серы ГОСТ 17323-71 ГОСТ Р 52030-2003, цетанового числа ГОСТ Р 52709-2007, ГОСТ 3122-67, кинематическая вязкость при 20°С ГОСТ 33-2000, температуры застывания ГОСТ 20287-91, с дополнениями ГОСТ 305-82, температуры помутнения, оС, ГОСТ 5066-91, температуры вспышки в закрытом тигле ГОСТ Р ЕН ИСО 2719-2008, ГОСТ 6356-75, йодного числа ГОСТ 2070-82, кислотности ГОСТ 5985-79, коксуемости 10%-ного остатка ГОСТ 19932-99, зольности ГОСТ 1461-75, коэффициента фильтруемости ГОСТ 19006-73, предельной температуры фильтруемости ГОСТ 22254-92 в дизельном топливе по ГОСТ 305 и ГОСТ Р 52368 и ТУ, 2 дм3 | ГСО утвержденные ЗАО «Сибтехнология» | 20/20 | 1 тур февраль-май 2011 г 2 тур август-октябрь 2011 г |
| То же | Мазут топочный | ОК-СТ-М Для определения показателей: зольность по ГОСТ 1461-75, массовая доля механических примесей по ГОСТ 6370-83, массовая доля серы в безводном масле по ГОСТ 19121-73, ГОСТ 1437-75, ГОСТ Р 51947-2002, ГОСТ Р 50442-92, температура вспышки в открытом тигле, ГОСТ 4333-87, температура застывания по ГОСТ 20287-91, плотность при 20оС ГОСТ 3900-85 топливного мазута по ГОСТ 10585-99 | ОК для МСИ разработанные ЗАО «Сибтехнология» | 10/10 | 1 тур февраль-май 2011 г 2 тур август-октябрь 2011 г |
| То же | Масло компрессорное | ОК СТ-МК Для определения показателей: плотность при 20оС ГОСТ 3900-85, коксуемость 10%-ного остатка ГОСТ 19932-99, кислотное число по ГОСТ 5985-79 вязкость кинематическая при 100оС мм2/с, ГОСТ 33-2000, зольность по ГОСТ 1461-75, температура вспышки в открытом тигле, ГОСТ 4333-87, массовая доля механических примесей, ГОСТ 6370-83 температура застывания ГОСТ 20287-91, массовая доля серы ГОСТ 19121, ГОСТ Р 51859-2002, ГОСТ Р 51947-2002, ГОСТ Р 50442-92 ГОСТ Р 52660-2006 в компрессорном масле по ГОСТ 9243-75, ГОСТ 1861-73и ТУ | ОК для МСИ разработанные ЗАО «Сибтехнология» | 10/10 | 1 тур февраль-май 2011 г 2 тур август-октябрь 2011 г |
| Вид планируемых МСИ | Контролируемые объекты | Контролируемые показатели | Образцы для контроля | Примерное число участников | Сроки проведения МСИ |
| То же | Масло трансмиссионное | ОК СТ-МТр Для определения показателей: зольность по ГОСТ 1461-75, кислотное число по ГОСТ 5985-79, цвет в колориметре ЦНТ по ГОСТ 20284-74, коксуемость 10%-ного остатка ГОСТ 19932-99, в трансмиссионном масле по ГОСТ 23652-79 и по ТУ | ОК для МСИ разработанные ЗАО «Сибтехнология» | 10/10 | 1 тур февраль-май 2011 г 2 тур август-октябрь 2011 г |
| То же | Масло индустриальное | ОК СТ-МИ Для определения показателей: кинематическая вязкость при 40 °С по ГОСТ 33 или приложению А(1) ГОСТ 20799-88, кислотное число мг КОН по ГОСТ 5985 или ГОСТ 11362, зольность по ГОСТ 1461, массовая доля серы в маслах из сернистых нефтей, по ГОСТ 1437 или приложению А(2) ГОСТ 20799-88, содержание механических примесей по ГОСТ 6370, содержание воды по ГОСТ 2477, плотность при 20 °С по ГОСТ 3900, температура застывания по ГОСТ 20287, цвет на колориметре ЦНТ, по ГОСТ 20284, температура вспышки, определяемая в открытом тигле по ГОСТ 4333, стабильность против окисления: приращение кислотного числа окисленного масла, по ГОСТ 18136, ГОСТ 15886, пп.3.2 и 3.4 ГОСТ 20799-88 в индустриальном масле по ГОСТ 20799-88 и ТУ | ОК для МСИ разработанные ЗАО «Сибтехнология» | 10/10 | 1 тур февраль-май 2011 г 2 тур август-октябрь 2011 г |

| Вид планируемых МСИ | Контролируемые объекты | Контролируемые показатели | Образцы для контроля | Примерное число участников | Сроки проведения МСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| То же | Масло трансформаторное | ОК СТ-МТФ Для определения показателей: Вязкость кинематическая, мм2/с, при 50,20 °С и при минус 30 °С по ГОСТ 33, кислотное число по ГОСТ 5985, температура вспышки, определяемая в закрытом тигле по ГОСТ 12.1.044, содержание водорастворимых кислот и щелочей по ГОСТ 6307, содержание механических примесей по ГОСТ 6370, температура застывания по ГОСТ 20287, натровая проба, оптическая плотность по ГОСТ 19296 и п. 5.2 стандарта, прозрачность при 5 °С по п. 5.3 стандарта, цвет на колориметре ЦНТ по ГОСТ 20284, стабильность против окисления по ГОСТ 981 и п. 5.4 стандарта масса летучих низкомолекулярных кислот массовая доля осадка кислотное число окисленного масла, стабильность ингибированного масла по методу МЭК по публикации № 474, МЭК индукционный период окисления, тангенс угла диэлектрических потерь при 70 оС и при 90 оС по ГОСТ 6381 и п. 5.5 стандарта, плотность при 20 °С по ГОСТ 3900, в трансформаторном масле по ГОСТ 10121-76, ГОСТ 982-80 | ОК для МСИ разработанные ЗАО «Сибтехнология» | 10/10 | 1 тур февраль-май 2011 г 2 тур август-октябрь 2011 г |
| То же | Нефть | ОК СТН-СМВ Массовая доля меркаптановой серы и сероводорода в нефти | ОК для МСИ разработанные ЗАО «Сибтехнология» | 10/10 | 1 тур февраль-май 2011 г 2 тур август-октябрь 2011 г |
| То же | Нефть и нефтепродукты | ОК СТНП-ВК20 Кинематическая вязкость нефти и нефтепродуктов при 20оС |  |  |  |
| То же | Нефть и нефтепродукты | ОК СТНП-ВК40 Кинематическая вязкость нефти и нефтепродуктов при 40оС |  |  |  |
| То же | Нефть и нефтепродукты | ОК СТНП-ВК50 Кинематическая вязкость нефти и нефтепродуктов при 50оС |  |  |  |
| То же | Нефть и нефтепродукты | ОК СТНП-ВК100 Кинематическая вязкость нефти и нефтепродуктов при 100оС |  |  |  |
| То же | Нефть и нефтепродукты | ОК СТНП-В Массовая доля воды в нефти и нефтепродуктах |  |  |  |
| То же | Нефть и нефтепродукты | ОК СТНП-ХС массовая концентрация хлористых солей в нефти и нефтепродуктах |  |  |  |
| Вид планируемых МСИ | Контролируемые объекты | Контролируемые показатели | Образцы для контроля | Примерное число участников | Сроки проведения МСИ |
| То же | Нефть и нефтепродукты | ОК СТНП-МП массовая доля механических примесей в нефти и нефтепродуктах | ГСО утвержденные ЗАО «Сибтехнология» | 10/10 | 1 тур февраль-май 2011 г 2 тур август-октябрь 2011 г |
| То же | Нефть и нефтепродукты | ОК СТНП-ДНП давление насыщенных паров в нефти и нефтепродуктах | ГСО утвержденные ЗАО «Сибтехнология» | 10/10 | 1 тур февраль-май 2011 г 2 тур август-октябрь 2011 г |
| То же | Нефть и нефтепродукты | ОК СТНП-П плотность нефти и нефтепродуктов при 15 и 20оС | ГСО утвержденные ЗАО «Сибтехнология» | 10/10 | 1 тур февраль-май 2011 г 2 тур август-октябрь 2011 г |
| То же | Нефть и нефтепродукты | ОК СТНП-С массовая доля серы в нефти и нефтепродуктах | ГСО утвержденные ЗАО «Сибтехнология» | 10/10 | 1 тур февраль-май 2011 г 2 тур август-октябрь 2011 г |
| То же | Нефть и нефтепродукты | ОК СТНП-ТВЗТ температура вспышки в закрытом тигле нефтепродуктов | ГСО утвержденные ЗАО «Сибтехнология» | 10/10 | 1 тур февраль-май 2011 г 2 тур август-октябрь 2011 г |
| То же | Нефть и нефтепродукты | ОК СТНП-ТВОТ температура вспышки в закрытом тигле нефтепродуктов | ГСО утвержденные ЗАО «Сибтехнология» | 10/10 | 1 тур февраль-май 2011 г 2 тур август-октябрь 2011 г |
| То же | Нефть и нефтепродукты | ОК СТНП-КЧ кислотное число нефтепродуктов | ОК для МСИ разработанные ЗАО «Сибтехнология» | 10/10 | 1 тур февраль-май 2011 г 2 тур август-октябрь 2011 г |
| То же | Нефть и нефтепродукты | ОК СТНП-СМ содержание меркаптановой серы в нефтепродуктах | ОК для МСИ разработанные ЗАО «Сибтехнология» | 10/10 | 1 тур февраль-май 2011 г 2 тур август-октябрь 2011 г |
| Вид планируемых МСИ | Контролируемые объекты | Контролируемые показатели | Образцы для контроля | Примерное число участников | Сроки проведения МСИ |
| То же | Нефть и нефтепродукты | ОК-СТНП-КФС концентрация фактических смол в бензинах и авиационных топливах | ОК для МСИ разработанные ЗАО «Сибтехнология» | 10/10 | 1 тур февраль-май 2011 г 2 тур август-октябрь 2011 г |
| То же | Нефть и нефтепродукты | ОК СТНП-ТЗ температура застывания нефтепродуктов | ОК для МСИ разработанные ЗАО «Сибтехнология» | 10/10 | 1 тур февраль-май 2011 г 2 тур август-октябрь 2011 г |
| То же | Нефть и нефтепродукты | ОК СТНП-З зольность нефтепродуктов | ОК для МСИ разработанные ЗАО «Сибтехнология» | 10/10 | 1 тур февраль-май 2011 г 2 тур август-октябрь 2011 г |
| То же | Нефть и нефтепродукты | ОК СТНП-ПТФ предельная температура фильтруемости нефтепродуктов | ОК для МСИ разработанные ЗАО «Сибтехнология» | 10/10 | 1 тур февраль-май 2011 г 2 тур август-октябрь 2011 г |
| То же | Нефть и нефтепродукты | ОК СТНП-ФС1 Фракционный состав бензина | ОК для МСИ разработанные ЗАО «Сибтехнология» | 10/10 | 1 тур февраль-май 2011 г 2 тур август-октябрь 2011 г |
| То же | Нефть и нефтепродукты | ОК СТНП-ФС2 Фракционный состав дизельного топлива | ОК для МСИ разработанные ЗАО «Сибтехнология» | 10/10 | 1 тур февраль-май 2011 г 2 тур август-октябрь 2011 г |

Руководитель координатора											Колесников А.Ф.

Руководитель рабочего аппарата координатора									Ельдецова С.Н.