	[image: image1.jpg]



	Кыргызский центр 

аккредитации  
	Формы  паспорта

поверочной лаборатории - ПЛ
	Ф.КЦА-ПА1ООС.Д.8



	
	Утверждаю Руководитель
_____________________________

наименование организации / Органа  контроля 

_______________________________________

подпись                                  расшифровка подписи
"____" __________ 20___ г. 


     Паспорт поверочной лаборатории ПЛ _________________________________________________________________

наименование поверочной лаборатории  и  организации

Паспорт включает  ____________ форм, соответствующих деятельности поверочной лаборатории
                                   количество

Примечание:

1. Паспорт поверочной лаборатории должен иметь элементы идентификации в соответствии с ISO/IEC 17020 и установленной процедурой поверочной лаборатории.

2. Информация, вносимая в Паспорт в процессе функционирования аккредитованной поверочной лаборатории, оформляется в виде изменений к соответствующей форме Паспорта в соответствии с требованиями ISO/IEC 17020 и установленной процедурой Органа контроля/инспекции-поверочной лаборатории
Форма 1. Информационные данные

	Наименование и юридический адрес организации, в составе которой функционирует  Орган контроля
	Ru
	

	
	Kyr
	

	
	телефон, e-mail
	

	ИНН организации
	

	Фамилия, имя, отчество  руководителя организации 
	

	ПИН руководителя организации
	

	Наименование и  адрес Органа контроля


	Ru
	

	
	Kyr
	

	
	телефон, e-mail
	

	Фамилия, имя, отчество руководителя Органа контроля
	

	Фамилия, имя, отчество ответственного лица Органа контроля за внедрение, поддержание и совершенствование системы менеджмента:

Приказ №  и дата о назначении

Телефон:
	

	Фамилия, имя, отчество ответственного лица  Органа контроля за связь  с КЦА
	

	Места проведения инспекции/контроля (поверки СИ)

	Постоянные производственные площади  Органа  контроля:

Адрес:

Ф.И.О. ответственного лица:

Телефон:
	

	Удаленные от постоянных производственных площадей Органа контроля,   места/объекты 

Адрес:

Ф.И.О. ответственного лица:

Телефон:
	

	Мобильный объект Органа контроля, включая временные точки (при наличии),   марка и гос. номер  средства передвижения)*

 Ф.И.О. ответственного лица

Телефон:
	

	Виды контроля / инспекции, выполняемые на объекте заказчика
	


1. форма заполняется в виде вопрос-ответ

*нужное заполнить 

Форма оснащенности вспомогательным оборудованием 
Форма 2. Оснащенность вспомогательным оборудованием (ВО)

	№

п/п
	Наименование определяемых (измеряемых) характеристик объекта контроля 
	Наименование оборудования, тип (марка), заводской и инвентарный номер
	Страна, фирма-изготовитель, год выпуска 
	Основные технические характеристики 
	Дата получения и ввода в эксплуатацию
	Дата и номер документа об аттестации оборудования, кем выдан, срок его действия
	Прим.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8


Примечание: вспомогательное оборудование, используемое для проведения одних и тех же видов контроля в процессе контроля указывается 1 раз

Форма оснащенности эталонами, применяемыми при поверке СИ

Форма 3. Оснащенность эталонами, применяемыми при поверке

	№

п/п


	Наименование 

  эталонов, тип 


	Наименование

предприятия-изготовителя, 

заводской номер

эталона, год выпуска
	Метрологические характеристики

характеристики


	Дата и номер

документа о

калибровке эталона, организация/

лаборатория, проводившая  калибровку эталона *
	Доказательство по обеспечению прослеживаемости  измерений до международной системы единиц (СИ)**

	
	
	
	диапазон измерений


	точностные характеристики 


	
	

	1


	2


	3


	4


	5


	6
	7




*или документ о поверке эталона, организации проводившей поверку, в случае отсутствия  калибровочных лабораторий в странах ЕАЭС 

**приложить к форме 3 пирамиду прослеживаемости  измерений для каждой области измерений. 

Рекомендуемая форма пирамиды прослеживаемости измерений для каждой области измерений

[image: image1.jpg]
[image: image2.jpg]








Форма обеспеченности стандартными образцами 

Форма 4. Оснащенность стандартными образцами (СО), обеспечивающими прослеживаемость измерений*

	№

п/п
	Категория, номер, тип и наименование СО (МСО, ГСО)
	Метрологические характеристики
	Дата

выпуска и срок годности экземпляра  СО
	Доказательство по обеспечению прослеживаемости измерений до международной системы единиц (СИ)**


	Примечание

	
	
	Наименование 
	Значение,

Единицы измерения
	Погрешность/ неопределен-ность

аттестованного

значения 
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8


*заполняется поверочными лабораториями, применяющими стандартные образцы

**приложить к форме 3 пирамиду прослеживаемости  измерений для каждого вида СО.  Рекомендуемая форма пирамиды прослеживаемости  измерений  (см. форму 3)

Форма оснащенности оборудованием и средствами измерений, применяемых при поверке СИ 

Форма 5. Сведения об оборудовании и средствах измерений*, применяемых при поверке СИ
	№№

п/п
	Наименование  оборудования и средств измерений, применяемых при поверке СИ,  тип


	Метрологические характеристики
	                     Средства измерений 
	Оборудование
	Примечание



	
	
	
	Дата и номер

документа о

калибровке СИ организация/

лаборатория, проводившая  калибровку СИ*
	Доказательство по обеспечению прослеживаемости  измерений до международной системы единиц (СИ)


	Дата и номер документа об исследовании стабильности работы оборудования, кем  выдан, срок его действия (где приемлемо)
	

	
	
	Диапазон 

измерений
	Точностные характеристики 
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8


*В форме указываются вспомогательные средства измерений, применяемые для проведения поверки СИ, которые не являются эталонами.

Форма оснащенности оборудованием, обеспечивающим поддержание и контроль необходимых условий окружающей среды для поверки СИ

Форма  6. Оснащенность оборудованием,  обеспечивающим поддержание  и контроль необходимых условий окружающей среды для поверки СИ

	№

п/п
	Параметры условий окружающей среды*


	Диапазон, точность поддержания условий окружающей среды
	Оборудование для поддержания условий окружающей среды
	Средства измерений, применяемые для контроля условий окружающей среды
	Примечание

	
	
	
	Наименование  
	Технические характеристики
	Дата и номер

документа о

калибровке СИ организация/ лаборатория, проводившая  калибровку СИ**

	Доказательство по обеспечению прослеживаемости  измерений до международной системы единиц (СИ)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8


           *критические параметры условий окружающей среды для конкретного вида поверки СИ

Форма помещения ПЛ 
Форма 7. Помещения ПЛ*

	Назначение помещения для проведения  поверки СИ
	Площадь

м²
	 Дата и номер  протокола замеров и/или заключения о соответствии помещений  органа контроля санитарным правилам и гигиеническим нормативам (освещенность, уровень пыли, уровень шума, вибрации и радиации),  где приемлемо**
	Примечание

	1
	2
	3
	4


* приложить схему помещения органа контроля/инспекции-поверочной лаборатории с указанием расположения окон, дверей, коммуникаций, сторон света и размещения оборудования.

** приложить копии протокола замеров и/или заключения о соответствии  помещений санитарным правилам и гигиеническим нормативам, где приемлемо

Форма кадрового состава поверочной лаборатории  









УТВЕРЖДАЮ

Директор КЦА __________________________  
         подпись, расшифровка подписи
М.П.

Форма 8.1 Кадровый состав ПЛ
	№№

п/п
	Фамилия, имя, отчество  
	Должность
	Образование, Специальность/квалификация


	Опыт работы (год/лет)

в области

выполняемой функции1, и поверки СИ2 указанной

в графе 2  формы 9.2 настоящего паспорта и др. 
	Данные о внешнем обучении специалистов/профессиональной подготовке1
(номер и дата сертификата, удостоверения  и др.)

удостоверение поверителя3


	Номер и дата документа, если персонал ОК, привлеченный по контракту


	Образец подписи лиц, выполняющих поверку

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8


1- Вносятся сведения, подтверждающие профессиональное обучение и повышение квалификации персонала с учетом, установленных в системе менеджмента ОК к ним требованиям, также указываются наименование и дата выдачи документа, подтверждающего специальное обучение  с указанием организации и темы обучения;

2- Требуется указать конкретные виды СИ, например: термометры цифровые, весы электронные, весы для динамического взвешивания; 

3- Указывается дата выдачи, срок действия и номер удостоверения поверителя.
Форма 8.2 Полномочия персонала ПЛ по функциям и методам поверки1
	№№

п/п
	Функции, которые влияют на результаты поверки
	Фамилия, имя, отчество   персонала, уполномоченного

  для выполнения функции, указанной 

в графе 2  настоящей  формы



	1
	2
	3

	1
	Управление деятельностью ПЛ
	

	2
	Рассмотрение запросов, тендеров и договоров и выдаче предложений по  заключению  договоров
	

	3
	Разработка и оценка пригодности методов поверки, где требуется
	

	4
	Оценка неопределенности измерений (в случае необходимости)
	

	5
	Приемка СИ
	

	6
	Отбор образцов  СИ 2
	

	7
	Владение методами поверки3
	Например,

 Бегмат у. Т.  – поверка весов динамического взвешивания;

 Иванов П.С. – поверка термометров стеклянных; 

и.т.д.



	8
	Выполнение внутренней калибровки собственного оборудования  (где уместно)
	

	
	Управление несоответствующими работами
	

	9
	Оценка значимости отклонений
	

	10
	Подготовка отчетов о результатах поверки 
	

	11
	Ведение учета или отчетности ПЛ
	

	12
	Обзор и анализ сертификатов калибровки и метрологического контроля оборудования, а также установление интервалов  его калибровки
	

	13
	Управление процессом  обеспечения достоверности выдаваемых  результатов (где требуется)
	

	14
	Оценка пригодности используемых продукции и услуг, предоставляемых внешними поставщиками, которые влияют на результаты поверки
	

	15
	Внедрение, поддержание и совершенствование системы управления
	

	16
	Проведение внутренних аудитов
	

	17
	Любая другая функция, которая влияет на результаты поверки
	

	
	
	


Если ОК- ТО АТС не осуществляется функция, указанная в графе 2, то в графе 3 формы 6.2 проставить прочерк.

1- форма 8.2 может быть предоставлена совмещенной с матрицей ответственности персонала ПЛ с расширением на другие функции в рамках инспекции и ISO|IEC17020.

2 - отбор образцов СИ (в случае первичной поверки)  указывается   с учетом   мест осуществления поверки (где уместно).
3 - выполнение поверки, внутренней калибровки  указывается  с учетом  мест осуществления поверки (где уместно, согласовано с формой 1 паспорта ПЛ), а методы поверки  заполняются  по видам поверяемых СИ, например: поверка весов, поверка термометров  и т. д.
Форма стратегии мониторинга достоверности результатов ПЛ
Форма 9. Стратегия мониторинга достоверности результатов ПЛ

	Области технической  компетентности
	a. 
	b. 
	c. 
	d. 
	e. 
	f. 
	g. 
	h. 
	i. 
	j. 
	Комментарии экспертной группы КЦА о достаточности мониторинга

	
	использование стандартных образцов или образцов для контроля качества
результатов/частота

	использование альтернативного оборудования, которое было калибровано для обеспечения 

прослеживаемости результатов

 или поверено/частота
, 
	промежуточные проверки измерительного оборудования и функционирования измерительного и испытательного оборудования/частота
	наблю-дение на месте/частота
	повторный

контроль

с использованием одного и того же или различных методов/частота
	повторный контроль хранящих-ся СИ/частота

	анализ 
отчетов ПЛ/частота
	интервью  и модел-ирование /частота

	сдача

экзаменов/частота
	МЛС и ППК/частота
	Насколько правильно предусмотрено
	Насколько полно выполняется

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Экспертиза

ФИО т/э и оценщика, комментарий
	Оценка

ФИО  т/э и оценщика, комментариий

	1
	2
	3
	4
	5
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Поверка электрических СИ
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	
	

	Поверка весов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Поверка СИ расхода 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


*Указывается обозначение формата  записи,  в котором регистрируются результаты мониторинга, и частота и уровень участия

**ПЛ должна указать 

- соображения для определение областей технической компетентности, которые представлены в данной форме

- соображения для определения частоты и уровня участия или сделать ссылку на документ системы менеджмента, в котором они представлены.
Форма перечня документов, устанавливающих требования к проводимым работам 
Форма 10. Перечень документов, 

устанавливающих требования к проводимым поверочной лабораторией работам*
	Номер п/п
	Обозначение документа
	Наименование документа
	Кем, где принят и введен в действие, дата введения и срок действия /дата введения документа 
	Номера изменений/версия документа  
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6


* - данная форма включает:

- НПА, относящиеся к деятельности органа контроля;


- документы КЦА, относящиеся к деятельности органа контроля;


- документы, устанавливающие требования к поверяемым средствам измерений (ГОСТы на технические условия, ТУ и др.).;


- документы на методы поверки СИ: стандарты (ГОСТ, КМС и др.) методические инструкции (МИ), методические указания (МУ), технические документы (Руководства по эксплуатации) и др.;


- документы на поверочные схемы;


- документы организационно-методического характера, касающиеся деятельности Органа контроля/инспекции-поверочной лаборатории.
Форма 11. Перечень внутренних документов и записей

	Код документа/

Формата записи
	Наименование документа/

 формы записи / журнала / бланка и др.


	Дата последнего изменения
	Издание

/ Версия /

Редакция

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Документы выделить серой заливкой
Форма информации о программном обеспечении (ПО) и Лабораторных информационных системах (ЛИС)
Форма 12. Информация о ПО и ЛИС

	№№ 

пп
	Наименование ПО и ЛИС*
	Разработчик
	Информация о валидации

 ПО и ЛИС

(отчет о валидации разработчика (при наличии)/ информация о сертификации ПО/ЛИС)
	Информация о верификации

(дата отчета о верификации)
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6


*в том числе Excel, см. КЦА-ПА 20 ООС  






Организация,


имеющая


международное признание**





** Национальный Метрологический Институт, имеющий СМС строки в базе данных КCDB;


калибровочная лаборатория, аккредитованная органом аккредитации, подписавшим соглашение ILAC MRA, ILAC MLA





Организация/и  через которую/ые получают прослеживаемость исходные эталоны лаборатории





Исходные эталоны лаборатории








	Издание 
	9
	 Дата введения 
	01.04.2026
	Стр. 2 из 14   



