	[image: image1.jpg]



	Кыргызский центр 

аккредитации  
	Формы  паспорта  МЛ
	Ф.КЦА-ПА1ООС.Д.3



Форма титульного листа Паспорта  медицинской Лаборатории 
	
	Утверждаю

Руководитель) _____________________________

наименование организации/Лаборатории

_______________________________________

подпись                                  расшифровка подписи
"____" __________ 20___ г. 


Паспорт Лаборатории  
_________________________________________________________________

наименование Лаборатории и организации

Паспорт включает ____________форм, соответствующих деятельности Лаборатории

                                   количество

Примечание:

1. Содержание Паспорта Лаборатории приведено в соответствующих формах, приложенных к настоящей процедуре. 

2. Паспорт Лаборатории должен иметь элементы идентификации в соответствии с установленной процедурой Лаборатории.

Форма информационных данных об организации и Лаборатории 

Форма 1. Информационные данные

	Наименование и юридический адрес

организации, в составе которой 

функционирует  Лаборатории
	Ru
	

	
	Kyr
	

	
	телефон, e-mail
	

	ИНН организации
	


	Фамилия, имя, отчество, должность руководителя организации 
	

	ПИН руководителя организации
	

	Наименование и адрес Лаборатории


	Ru
	

	
	Kyr
	

	
	телефон, e-mail
	

	Фамилия, имя, отчество руководителя Лаборатории 
	

	Фамилия, имя, отчество ответственного лица Лаборатории за внедрение, поддержание и совершенствование системы менеджмента

Приказ № и дата о назначении

телефон
	

	Фамилия, имя, отчество ответственного лица Лаборатории за связь  с КЦА
	

	Места проведения лабораторной деятельности

	Постоянные производственные площади Лаборатории

Адрес

Ф.И.О. ответственного лица

телефон
	

	Удаленные от постоянных производственных площадей Лаборатории места/объекты 

Адрес

Ф.И.О. ответственного лица

телефон
	

	Мобильный объект   Лаборатории (при наличии),  
марка и гос. номер  средства передвижения)*

Ф.И.О. ответственного лица

телефон
	


1. форма заполняется в виде вопрос-ответ

*нужное заполнить 

Форма оснащенности испытательным и вспомогательным оборудованием 

Форма 2. Оснащенность испытательным и вспомогательным оборудованием (ИО и ВО) для проведения отбора образцов/исследований

	№

п/п
	Наименование определяемых (измеряемых) характеристик объекта испытаний/

исследований
	Наименование оборудования, тип (марка), заводской и инвентарный номер
	Страна, фирма-изготовитель, год выпуска 
	Основные технические характеристики 
	Дата получения и ввода  в эксплуатацию
	Дата и номер документа, кем выдан,  срок его действия  (где требуется):  

об исследовании/ проверки для поддержания уверенности в исправности

 оборудования  
	Прим.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8


Примечание

1. испытательное и вспомогательное оборудование, используемое для проведения одних и тех же видов испытаний/исследований различных объектов, указывается 1 раз

Форма оснащенности средствами измерений 

Форма 3. Оснащенность средствами измерений (СИ) для проведения отбора образцов/ исследований

	№№ 

п/п
	Наименование определяемых характеристик объекта испытаний/ис-следований
	Наименование СИ, тип (марка), заводской и инвентарный номер
	Страна, фирма-изготовитель,

год выпуска
	Дата получения 

и ввода в

эксплуатацию 
	Метрологические характеристики
	Дата и номер

документа о

калибровке/ поверке СИ, срок  его действия, организация/

Лаборатория, проводившая  калибровку/поверку
	Доказательство по обеспечению прослеживаемости измерений до международной системы единиц (СИ)
	Примеч.

	
	
	
	
	
	Диапазон измерений
	Класс точности (КТ),

погрешность (ПГ)

измерений, 

цена деления ц.д.)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10


Примечание

Средства измерений, используемые для проведения одних и тех же видов испытаний/исследований  различных объектов, указываются 1 раз;  

Форма оснащенности средствами измерений для аттестации испытательного оборудования
Форма 4. Оснащенность средствами измерений  для исследования/промежуточной проверки оборудования   

	№№ 

п/п
	Наименование оборудования 
	Обозначение процедуры по исследованию/  промежуточной проверки 

для поддержания уверенности в исправности оборудования
	Наименование  СИ, тип (марка), заводской  номер
	Изготовитель

(страна, предприятие, фирма, год выпуска)
	Год ввода в эксплуатацию,  инвентарный номер
	Метрологические характеристики СИ
	Дата и номер

документа о

калибровке/ поверке СИ, срок  его действия, организация, проводившая  калибровку/

поверку
	Доказательство по обеспечению прослеживаемости  измерений до международной системы единиц (СИ)

	
	
	
	
	
	
	Диапазон измерений
	Класс точности (КТ), 

погрешность (ПГ)

измерений, 

цена деления (ц.д.)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10


Форма оснащенности стандартными образцами 

Форма 5. Оснащенность стандартными образцами (СО)

	№№

п/п
	Категория, номер, тип и наименование СО (RCM, МСО, ГСО, ОСО, СОП)
	Разработчик и изготовитель СО
	Назначение (градуировка/

калибровка

приборов, 

контроль правильности результатов измерений, аттестация образцов 

других категорий)
	Метрологические характеристики
	Дата 

выпуска СО и срок годности экземпляра  СО*
	Доказательство по обеспечению прослеживаемости измерений до международной системы единиц (СИ и др.)


	Примечание

	
	
	
	
	Наименование
	Значение,

единицы измерений
	Погрешность/

неопределенность

аттестованного

значения 
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10


* заполняется лабораториями, включая лабораторий, выполняющих внутреннюю калибровку

Форма обеспеченности наборами препаратов
Форма 6. Обеспеченность наборами препаратов 

(для диагностических и микробиологических лабораторий)

	№

п/п


	Наименование препарата для диагностики, тип, категория

(набор сывороток, набор специфичных компонентов для диагностики
	 Страна, фирма-изготовитель
	Номер государственного контроля


	Номер серии 


	Дата изготовления препарата 


	Срок годности препарата для диагностики
	Рабочее разведение 


	Примечание

	1


	2


	3


	4


	5


	6
	7


	8

7
	9


Форма обеспеченности  эталонными/рабочими культурами (штаммами)
Форма 7. Обеспеченность эталонными/рабочими культурами (штаммами)

	№

п/п


	Наименование эталонных /рабочих культур (штамм) 


	Признанная коллекция (международная или национальная), страна, фирма-изготовитель коммерческие/ производственные
	Условия и срок хранения
	Наименование оборудования, в которых хранятся эталонные /рабочие культуры (штаммы)
	Периодичность проверки
	Примечание

	
	
	
	
	
	Чистота
	биохимические
	

	1


	2


	3


	4


	5


	6
	7


	8

7

9


Форма состояния производственных помещений Лаборатории 
Форма 8. Состояние производственных помещений Лаборатории*
	Назначение помещения для проведения  

исследований/ забора биоматериалов
	Специальное или приспособленное 
	Площадь,

м² 
	Температура, ºС,  

влажность,

 %
	Освещенность в помещениях 

Лаборатории 

ЛК/КЕО,  %
	Уровень 

пыли или загазованности

мг/м³
	Уровень шума (дБ), вибрации и радиации**
	Наличие специального оборудования (вентиляцион-ного,  защиты от помех и т.д.)
	Документ на разрешение  использования помещений под Лабораторию

***   
	Приме-чание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10


* К форме обязательно приложить схему помещения лаборатории с указанием расположения окон, дверей, коммуникаций, сторон света и размещения оборудования и копии протоколов замеров и заключение о соответствии производственных помещений санитарным правилам и гигиеническим нормативам, подписанное руководителем центров профилактики заболевания и госсанэпиднадзора и санитарного паспорта  (для лабораторий в области радиационной безопасности).  Сведения о помещении Лаборатории должны быть представлены с учетом требований ISO 15189 (раздел 6.3)
** заполняется, где это требуется

*** заполняется лабораториями, работающими с патогенными микроорганизмами (№ и дата режимной комиссии: разрешение на право работы с микроорганизмами 1-4 групп патогенности)

Форма кадрового состава Лаборатории

УТВЕРЖДАЮ

Директор КЦА __________________________  
подпись, расшифровка подписи
М.П.
Форма 9. 1 Кадровый состав   медицинской лаборатории

	№№

п/п
	Фамилия, имя, отчество  
	Должность
	Образование, Специальность/квалификация


	Опыт работы (год/лет)

в области

выполняемой функции, указанной

в графе 2  формы 9.2 настоящего паспорта 
	Данные о внешнем обучении специалиста/профессиональной подготовке*
	Номер и дата документа, если персонал лаборатории, привлеченный по контракту



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7


* -  вносятся сведения, подтверждающие их профессиональное обучение и повышение квалификации с  учетом  установленных в системе менеджмента Лаборатории к ним требованиям  по каждому виду деятельности медицинской деятельности, также указываются наименование и дата выдачи документа, подтверждающего специальное обучение  с указанием организации и темы обучения

Форма 9.2 Полномочия персонала медицинской Лаборатории по функциям, влияющим 

  на конечные результаты лабораторной деятельности*

	№№

п/п
	Функции, которые влияют на результаты лабораторной деятельности
	Фамилия, имя, отчество   персонала, уполномоченного

  для выполнения функции, указанной 

в графе 2  настоящей  формы

	1
	2
	3

	1
	Преаналитический этап:

- Рассмотрение запросов и выдача предложений по заключению  договоров о предоставлении медицинских лабораторных услуг;

- Забор биоматериалов и сбор образцов и идентификация**;

-Транспортировка и обработка образцов;

- Проверка объема образцов;

- Принятие и отклонение образца/ов


	

	2
	Аналитический этап:


	

	2.1
	-Разработка, изменение, верификация и валидация методов;

- Оценка неопределенности измерений;

- Оценка времени простоя оборудования;

- Управление процессом обеспечения достоверности выдаваемых  результатов:

- планирование участия в схемах ВОК/ППК, МЛС и проведения ВЛК;

- организация и реализация запланированных действий;

- проверка записей контроля качества/ППК;

- устранение несоответствий, когда результат контроля  качества выходит за допустимые пределы, медицинская значимость любых несоответствующих требованиям исследований
	

	2.2
	Ответственность  за операционную деятельность медицинской Лаборатории
	

	
	Ответственность  за технику безопасности, включая биобезопасность
	

	
	Выполнение исследований, включая пробоподготовка***
	

	
	Выполнение внутренней калибровки собственного оборудования  (где уместно)
	

	3
	Постаналитический этап:

- Анализ/рассмотрение/утверждение/одобрение результатов исследований перед их выдачей и/или вынесение суждения по результатам исследования;

- Оценка времени оборота;

- Управление несоответствующими работами, оценка значимости отклонений (включая жалобы, отзывы пользователей, предложения персонала, внутренний аудит, управление рисками, показатели\индикаторы качества)


	

	4
	Оценка рисков связанных со вкладом рабочего процесса и потенциальные недостатки результатов исследования, влияющих на безопасность пациента
	

	5
	Консультативные услуги (профессиональные суждения могут быть выражены как мнения, интерпретации, предсказания, симуляции, модели и значения)
	

	6
	Установление индикаторов качества, оценка качества выполнения в отношении критических аспектов преаналитического, аналитического и постаналитического процессов.
	

	7
	Обзор и анализ сертификатов калибровки и метрологического контроля оборудования, а также установление интервалов  его калибровки
	

	8
	Выбор и оценивание вспомогательных лабораторий, консультантов, которые высказывают суждения и проводят интерпретацию сложных исследований в любой дисциплине
	

	9
	Выбор закупок внешних услуг, оборудования, реагентов и расходных материалов, которые влияют на качество услуг по исследованиям
	

	10
	Оценка пригодности используемых продукции и услуг, предоставляемых внешними поставщиками, которые влияют на результаты исследований
	

	11
	Внедрение, поддержание и совершенствование системы управления
	

	12
	Проведение внутренних аудитов
	

	13
	Любая другая функция, которая влияет на результаты деятельности медицинской Лаборатории
	


Если медицинской Лабораторией не осуществляется функция, то в графе 3 формы 9.2 проставить прочерк.

* форма 9.2 может быть предоставлена совмещенной с матрицей ответственности персонала медицинской Лаборатории  с расширением на другие функции в рамках своей  деятельности и ISO 15189.

** - забор биоматериалов   указывается   с учетом   мест их  осуществления медицинской Лабораторией  (где уместно).

*** - выполнение исследований, внутренней калибровки  указывается  с учетом  мест  их осуществления медицинской Лабораторией  (где уместно, согласовано с формой 1 паспорта медицинской  Лаборатории), представляется в виде полимеразная цепная реакция (ПЦР), иммуноферментный анализ (ИФА), бактериологический метод прямым посевом, и т.д.

Форма Стратегии контроля качества результатов исследований
Форма 10. Стратегия контроля качества результатов исследований (может заполнятся в Excel формате)
	7.3.7.2 Внутренний контроль качества (ВКК)


	Методы контроля качества результатов исследований согласно п.7.3.7 ISO 15189
	Области технической компетентности/частота  применения методов контроля и/или частота  и уровень участия

	
	
	ПЦР
	ИФА
	Бак.посев
	ИХЛА
	......

	
	Выбор материала ВКК, который подходит для его предполагаемого назначения
	*
	*
	*
	*
	*

	
	Если соответствующий материал для ВКК недоступен, лаборатория должна рассмотреть возможность использования других методов для ВКК
	*
	*
	*
	*
	*

	
	- Анализ тенденций результатов пациентов, например, со скользящим средним значением результатов пациентов или процентом образцов с результатами ниже или выше определенных значений или связанными с диагнозом
	*
	*
	*
	*
	*

	
	- Использование материала ВКК сторонних производителей либо в качестве альтернативы контрольному материалу, поставляемому производителем реагентов или приборов, либо в дополнение к нему
	*
	*
	*
	*
	*

	
	- Сравнение результатов образцов пациентов с результатами, полученными с помощью альтернативной процедуры, подтвержденной для обеспечения метрологической прослеживаемости калибровкой, как указано в ISO 17511
	*
	*
	*
	*
	*

	
	- Повторное исследование сохраненных образцов пациентов
	*
	*
	*
	*
	*

	
	Полученные данные зарегистрированы таким образом, чтобы можно было обнаружить тенденции и сдвиги, и, где это применимо, для анализа результатов должны применяться статистические методы
	*
	*
	*
	*
	*

	7.3.7.3 Внешняя оценка качества (ВОК)
	Контроль характеристики своих методов исследований путем сравнения с результатами других лабораторий. Это включает в себя участие в программах ВОК, соответствующих исследованиям, и интерпретацию результатов исследований, включая методы исследования POCT
	*
	*
	*
	*
	*

	
	Когда программа ВОК либо недоступна, либо считается непригодной, то использование альтернативных методологий для мониторинга эффективности метода исследований. Обоснование выбора альтернативы и предоставление доказательства ее эффективности.
Приемлемые альтернативы включают:
	*
	*
	*
	*
	*

	
	—
участие в обмене образцами с другими лабораториями;
	*
	*
	*
	*
	*

	
	—
межлабораторные сличения результатов исследований идентичных материалов ВКК, которые оценивают результаты индивидуального лабораторного ВКК по сравнению с объединенными результатами участников, использующих один и тот же материал ВКК;
	*
	*
	*
	*
	*

	
	—
анализ другого номера лота калибратора конечного пользователя производителя или контрольного материала производителя;
	*
	*
	*
	*
	*

	
	—
анализ микробиологических организмов с помощью раздельного/слепого тестирования одной и той же пробы не менее чем двумя лицами, или не менее чем на двух анализаторах, или не менее чем двумя методами;
	*
	*
	*
	*
	*

	
	—
анализ референтных материалов, считающихся взаимозаменяемыми с пробами пациентов;


	*
	*
	*
	*
	*

	
	—
анализ проб пациентов из клинических корреляционных исследований (clinical correlation studies);
	*
	*
	*
	*
	*

	
	—
анализ материалов из клеточных и тканевых репозиториев.
	*
	*
	*
	*
	*

	7.3.7.4 Сопоставимость результатов исследований
	Когда для исследований используются разные методы или оборудование, или и то, и другое вместе, и/или исследования проводятся в разных местах, должна быть определена процедура установления сопоставимости результатов для проб пациентов во всех клинически значимых интервалах.
	*
	*
	*
	*
	*

	
	-..... разные методы...
	*
	*
	*
	*
	*

	
	-..... разное оборудование...
	*
	*
	*
	*
	*

	
	-..... исследования проводятся в разных местах...
	*
	*
	*
	*
	*

	Комментарии экспертной группы КЦА о достаточности  методов контроля качества результатов исследований
	Насколько правильно предусмотрено

Экспертиза


	ФИО т/э и оценщика, комментарий
	
	
	
	
	

	
	Насколько полно выполняется

Оценка


	ФИО  т/э и оценщика, комментариий
	
	
	
	
	


*Указывается обозначение формата  записи,  в котором регистрируются результаты мониторинга, частота  применения методов контроля и/или частота  и уровень участия

**Лаборатория должна указать: 

- соображения для определение областей технической компетентности, которые представлены в данной форме

- соображения для определения частоты участия  или сделать ссылку на документ системы менеджмента, в котором они представлены.

Форма информации о программном обеспечении (ПО) и Лабораторных информационных систем (ЛИС)
Форма 11. Информация о ПО и ЛИС

	№№ 

пп
	Наименование ПО и ЛИС*
	Разработчик
	Информация о валидации

 ПО и ЛИС

(отчет о валидации разработчика (при наличии)/информация о сертификации ПО/ЛИС)*
	Информация о верификации

(дата отчета о верификации)
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6


*в том числе Excel, см. КЦА-ПА 20 ООС
*Форма 12 представляется при подаче заявки на аккредитацию и далее за 3 месяца до очередного ИК/переоценки медицинской лаборатории в электронном виде

	№ п/п
	Адрес заборного пункта
	Лицензия №, дата выдачи
	Приложение к лицензии №, дата выдачи
	Удаленность от производственного отдела,

Длительность транспортировки
	Количество обслуживаемых

пациентов в заборном пункте в день
	ФИО ответственного по СМ

на заборном пункте, срок его работы
	Количество сотрудников, работающих на заборном пункте
	Количество сотрудников на заборном пункте, которые сменились в течение года
	Количество жалоб на заборном пункте за год


	Количество несоответсвий при предыдущей оценке/ИК

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Форма перечня внешних документов, устанавливающие требования к лабораторной деятельности
Форма 13. Перечень внешних документов, 

устанавливающие требования к лабораторной деятельности*
	Номер п/п
	Обозначение документа
	Наименование документа
	Информация кем, где принят и введен в действие документ, дата введения и срок действия  
	Номера изменений  
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6


* -данная форма включает:


- документы на объекты испытаний/исследований: регламенты, законодательно-правовые акты, санитарные, строительные и др. нормы и правила, стандарты, правила устройства  и др.;


- документы на методы исследований: стандарты, методические инструкции, МВИ, методические указания, технические документы, спецификации;


- документы организационно-методического характера, касающиеся деятельности Лаборатории;


- НПА, относящиеся к деятельности Лаборатории;


- документы КЦА, относящиеся к деятельности Лаборатории;


- и прочие.

Форма 14. Перечень внутренних документов и записей

	Код документа/

Формата записи
	Наименование документа/

 формы записи / журнала / бланка и др.


	Дата последнего изменения
	Издание

/ Версия /

Редакция

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Документы выделить серой заливкой
	Издание 
	9
	 Дата введения 
	01.04.2026
	Стр. 16 из 18   



[image: image1.jpg]