| Форма 13. Охват показателей по действующим ТР ТС/ЕАЭС в соответствии с аккредитованной областью ООС* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование и обозначение Технических регламентов ТС/ЕАЭС | Наименование параметров, согласно ТР ТС/ЕАЭС | Параметры, по которым ООС могут проводить испытания | Охват показателей ТС/ЕАЭС в процентном соотношении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТР ТС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» Приложение №1. Нормы массовой концентрации биологически-активных компонентов в природной минеральной воде для отнесения ее к лечебно-столовой природно-минеральной воде или лечебно-природной минеральной воде. Приложение № 2. Требования к природно-минеральной воде и купажированной питьевой воде, изготовленной из природной минеральной воды. Приложение №3. Требования к обработанной питьевой воде, природной питьевой воде, питьевой воде для детского питания, искусственно минерализованной природной воде и купажированной питьевой воде, изготовленной с использованием природной воды | Показатели химической безопасности I.Органолептические показатели: |  |  |
|  |  | 1.Водородный показатель (рН) |  |  |
|  |  | 2.Запах при 20 С |  |  |
|  |  | 3.Запах при нагревании до 60 С |  |  |
|  |  | 4.Мутность |  |  |
|  |  | 5.Привкус |  |  |
|  |  | 6.Цветность |  |  |
|  |  | II. Показатели солевого и газового состава: |  |  |
|  |  | 7. Гидрокарбонат-ион |  |  |
|  |  | 8. Йодиды (J ) |  |  |
|  |  | 9. Кальций (Ca) |  |  |
|  |  | 10. Магний (Mg) |  |  |
|  |  | 11. Минерализация общая |  |  |
|  |  | 12. Нитраты (по NO3 ) |  |  |
|  |  | 13. Сульфаты (SO4 ) |  |  |
|  |  | 14. Фосфаты (РO4 ) |  |  |
|  |  | 15. Фториды ион (F ) |  |  |
|  |  | 16. Хлориды (Cl ) |  |  |
|  |  | 17. Цианиды |  |  |
|  |  | III.Токсичные металлы: 18. Алюминий (Аl) |  |  |
|  |  | 19. Барий (Ba) |  |  |
|  |  | 20. Железо суммарно (Fe) |  |  |
|  |  | 21. Кадмий (Cd) |  |  |
|  |  | 22. Кобальт (Со) |  |  |
|  |  | 23. Литий (Li) |  |  |
|  |  | 24. Марганец (Mn) |  |  |
|  |  | 25. Медь (Cu) |  |  |
|  |  | 26. Молибден (Мо) |  |  |
|  |  | 27. Натрий (Na) |  |  |
|  |  | 28. Никель (Ni) |  |  |
|  |  | 29. Ртуть (Hg) |  |  |
|  |  | 30. Селен (Se) |  |  |
|  |  | 31. Серебро (Ag) |  |  |
|  |  | 32. Свинец суммарно (Pb) |  |  |
|  |  | 33. Стронций (Sr ) |  |  |
|  |  | 34. Сурьма (Sb) |  |  |
|  |  | 35. Хром общий (Cr) |  |  |
|  |  | 36. Цинк (Zn ) |  |  |
|  |  | IV. Токсичные неметаллические элементы: 37. Бор (В) |  |  |
|  |  | 38. Мышьяк (As) |  |  |
|  |  | 39. Озон |  |  |
|  |  | V. Галогены: 40. Броматы |  |  |
|  |  | 41. Хлор остаточный свободный |  |  |
|  |  | 42. Хлор остаточный связанный |  |  |
|  |  | VI. Показатели органического загрязнения: 43. 2,4-Д |  |  |
|  |  | 44. Аммиак и аммоний-ион |  |  |
|  |  | 45. Атразин |  |  |
|  |  | 46. Бенз(а)пирен |  |  |
|  |  | 47. Бромдихлорметан |  |  |
|  |  | 48. Бромоформ |  |  |
|  |  | 49. Гексахлорбензол |  |  |
|  |  | 50. Гептахлор |  |  |
|  |  | 51. ДДТ (сумма изомеров) |  |  |
|  |  | 52. Дибромхлорметан |  |  |
|  |  | 53. Линдан (гаммаизомер ГХЦГ) |  |  |
|  |  | 54. Нефтепродукты (суммарно) |  |  |
|  |  | 55. Нитриты (по NO ) |  |  |
|  |  | 56. Окисляемость перманганатная |  |  |
|  |  | 57. Органический углерод |  |  |
|  |  | 58. Поверхностноактивные вещества (ПАВ), анионактивные |  |  |
|  |  | 59. Пестициды (сумма) |  |  |
|  |  | 60. Пестициды |  |  |
|  |  | 61. Симазин |  |  |
|  |  | 62. Фенолы летучие |  |  |
|  |  | 63. Формальдегид |  |  |
|  |  | 64. Хлороформ |  |  |
|  |  | 65. Четыреххлористый углерод |  |  |
|  |  | VII. Комплексные показатели токсичности: 66. По ∑ NO2 и NO3 |  |  |
|  |  | 67. По ∑ тригалометанов VIII. Обобщенные показатели: 68.Жесткость общая |  |  |
|  |  | 69. Свободный диоксид углерода |  |  |
|  |  | Показатели микробиологической безопасности |  |  |
|  |  | Бактериологические показатели: |  |  |
|  |  | 1. ОМЧ при 22 С |  |  |
|  |  | 2. ОМЧ при 37 С |  |  |
|  |  | 3. Escherichia coli (E.coli) |  |  |
|  |  | 4. Энтерококки (фекальные стрептококки) |  |  |
|  |  | 5. БГКП |  |  |
|  |  | 6. Pseudomonas aeruginosa |  |  |
|  |  | 7. Споры сульфитредуцирующих клостридий |  |  |
|  |  | Паразитологические показатели: |  |  |
|  |  | 1. Ооцисты криптоспоридий |  |  |
|  |  | 2. Цисты лямблии |  |  |
|  |  | 3. Яйца гельминтов |  |  |
|  |  | Радиологические показатели: |  |  |
|  |  | 1. Удельная суммарная альфа-активность |  |  |
|  |  | 2. Удельная суммарная бета-активность |  |  |
|  |  | 3. Полоний-210 |  |  |
|  |  | 4. Радий-226 |  |  |
|  |  | 5. Радий-228 |  |  |
|  |  | 6. Свинец-210 |  |  |
|  |  | 7. Торий-232 |  |  |
|  |  | 8. Уран-234 |  |  |
|  |  | 9. Цезий-137 |  |  |
|  |  | 10. Стронций-90 |  |  |
|  | Итого: | 89 | Всего: | % |