| Метод |  |  |
| --- | --- | --- |
| Выполняемый в рамках деятельности | как часть утверждения типа |  |
|  | в рамках схемы сертификации продукции |  |
|  | как часть проектной экспертизы |  |
|  | контроль качества |  |
|  | другое (указать) |  |
| Объект оценки соответствия | газ/жидкость |  |
|  | материал |  |
|  | четко определённый объект |  |
|  | комплексный объект |  |
|  | установка |  |
|  | услуга |  |
|  | процесс |  |
| Место выполнения измерений | на территории ООС | на удаленных точках, на территории заказчика |

| Анализируемый аспект | ISO/IEC 17025 | ISO/IEC 17020 | Заключение об отнесении к схеме аккредитации, подготовленное ООС | Оценка/ ответственность |  | Комментарии членов ЭГ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | С | Н |  |  |
| 1.Аспект независимости |  |  | ISO/IEC 17020/ ISO/IEC 17025 Указать обоснование выбранного стандарта аккредитации | ВО/СВО |  |  |  |
| Независимая организация | Не требуется | ИО типа А – требуется ИО типа В - Требуется, но только внутренне по отношению к своей собственной идентифицируемой части более в крупной организации ИО типа С- Не требуется |  |  |  |  |  |
| Организационные гарантии | Требуется | Требуется |  |  |  |  |  |
| Независимость персонала | Требуется | Требуется ИО типа С- Требуется, если только зависимость не предусмотрена законодательством |  |  |  |  |  |
| 2. Источники неопределенности измерений | Учитывается ли вклад в неопределённость измерений |  | ISO/IEC 17020/ ISO/IEC 17025 Указать обоснование выбранного стандарта аккредитации | О/ ТЭ |  |  |  |
| Применяемые исходные эталоны и референтные материалы | Прослеживаемая калибровка Да | Прослеживаемая калибровка и расчет требуемого вклада в неопределенность измерений |  |  |  |  |  |
| Используемое оборудование | Прослеживаемая калибровка Да | Прослеживаемая калибровка и расчет требуемого вклада в неопределенность измерений |  |  |  |  |  |
| Применяемые методы оценки неопределенности | Нет | Расчет требуемого вклада в неопределенность измерений |  |  |  |  |  |
| Условия окружающей среды | Контролируется с помощью прослеживаемого калиброванного оборудования, когда это применимо | Контролируется с помощью прослеживаемого калиброванного оборудования, когда это применимо Расчет требуемого вклада в неопределенность измерений |  |  |  |  |  |
| Свойства и состояние исследуемого объекта | Нет | Расчет требуемого вклада в неопределенность измерений |  |  |  |  |  |
| Инспектирующий персонал/ персонал, проводящий испытания | Нет | Расчет требуемого вклада в неопределенность измерений |  |  |  |  |  |
| 3. Требования к методу |  |  | ISO/IEC 17020/ ISO/IEC 17025 Указать обоснование выбранного стандарта аккредитации | О/ ТЭ |  |  |  |
| Документирован | Требуется | Требуется |  |  |  |  |  |
| Содержание документации | Содержание должно быть “адекватным” и “соответствующим” | Содержание должно быть “адекватным” и “соответствующим” |  |  |  |  |  |
| Валидирован | Не требуется, как определено в стандартах ISO 9000 и ISO/IEC 17000 | Требуется для нестандартизированных1) методов |  |  |  |  |  |
| Соответствие предполагаемому использованию | Требуется для нестандартизированных1) методов, подразумевается для стандартизированных методов | Требуется |  |  |  |  |  |
| Методология работы подтверждена для получения правильного результата | Требуется посредством мониторинга/наблюдения инспекторов и других проверок качества по мере необходимости | Требуется путем участия в проверках квалификации и других проверках качества по мере необходимости |  |  |  |  |  |
| 4. Инициативы по обеспечению качества |  |  | ISO/IEC 17020/ ISO/IEC 17025 Указать обоснование выбранного стандарта аккредитации | ВО/СВО О/ ТЭ |  |  |  |
| Общая компетентность персонала ООС для выполнения поставленных задач | Требуется | Требуется |  |  |  |  |  |
| Специфические знания персонала ООС об объекте подтверждения соответствия | Требуется | Не требуется |  |  |  |  |  |
| Мониторинг работы персонала ООС | Требуется | Требуется |  |  |  |  |  |
| Наблюдения за персоналом ООС на месте проведения инспекции | Требуется, если не имеется других достаточных подтверждающих доказательств удовлетворительной работы | Явно не требуется |  |  |  |  |  |
| Надзор (супервизия) за персоналом ООС | Требуется | Явно не требуется |  |  |  |  |  |
| Обеспечение качества результатов испытаний и калибровки | Требуется в соответствии с требованиями к контролю заказов на выполнение работ | Требуется |  |  |  |  |  |
| Итоговое решение об отнесении метода к схеме аккредитации |  |  | ISO/IEC 17020/ ISO/IEC 17025 (указать выбранный стандарт аккредитации) | ВО/СВО О/ ТЭ |  | ФИО, подпись |  |
|  |  |  |  |  |  | ВО/СВО |  |
|  |  |  |  |  |  | О/ ТЭ |  |