Форма титульного листа Паспорта Органов контроля / инспекции - поверочной лаборатории

|  | Утверждаю Руководитель _________________________________ наименование организации/Органа контроля _______________________________________ подпись расшифровка подписи "____" __________ 20___ г. |
| --- | --- |

Паспорт Органа контроля/инспекции- поверочной лаборатории

_________________________________________________________________

наименование Органа контроля и  организации

Паспорт включает ____________.форм, соответствующих деятельности Органа контроля

количество

Примечание:

1. Паспорт Органов контроля (инспекции)  должен иметь элементы идентификации в соответствии с ISO/IEC 17020 и установленной процедурой Органа контроля (инспекции)-поверочной  лаборатории.

2. Информация, вносимая в Паспорт  в процессе функционирования аккредитованного Органа контроля/инспекции-поверочной лаборатории, оформляется в виде изменений к соответствующей форме Паспорта в соответствии с требованиями ISO/IEC 17020 и установленной процедурой Органа контроля/инспекции-поверочной лаборатории.

Форма 1. Информационные данные

| Наименование и юридический адрес организации, в составе которой функционирует Орган контроля, телефон, факс, e-mail. |  |
| --- | --- |
| ИНН организации |  |
| Фамилия, имя, отчество руководителя организации |  |
| ПИН руководителя организации |  |
| Наименование и адрес Органа контроля, телефон, факс, e-mail. |  |
| Фамилия, имя, отчество руководителя Органа контроля |  |
| Фамилия, имя, отчество ответственного лица Органа контроля за внедрение, поддержание и совершенствование системы менеджмента: Приказ № и дата о назначении Телефон: |  |
| Фамилия, имя, отчество ответственного лица Органа контроля за связь с КЦА |  |
| Места проведения контроля / инспекции |
| Постоянные производственные площади Органа контроля: Адрес: Ф.И.О. ответственного лица: Телефон: |  |
| Удаленные от постоянных производственных площадей Органа контроля, места/объекты Адрес: Ф.И.О. ответственного лица: Телефон: |  |
| Мобильный объект Органа контроля, включая временные точки (при наличии), марка и гос. номер средства передвижения)* Ф.И.О. ответственного лица Телефон: |  |
| Виды контроля / инспекции, выполняемые на объекте заказчика |  |

1. форма заполняется в виде вопрос-ответ

*нужное заполнить

Форма оснащенности вспомогательным оборудованием

Форма 2. Оснащенность вспомогательным оборудованием (ВО)

| № п/п | Наименование определяемых (измеряемых) характеристик поверяемого СИ | Наименование оборудования, тип (марка), заводской и инвентарный номер | Страна, фирма-изготовитель, год выпуска | Основные технические характеристики | Дата получения и ввода в эксплуатацию | Дата и номер документа об аттестации оборудования, кем выдан, срок его действия | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Примечание: вспомогательное оборудование, используемое для проведения одних и тех же видов работ в процессе  поверки СИ указывается 1 раз

Форма оснащенности эталонами, применяемыми при поверке СИ

Форма 3. Оснащенность   эталонами, применяемыми при поверке

| № п/п | Наименование эталонов, тип | Наименование предприятия-изготовителя, заводской номер эталона, год выпуска | Метрологические характеристики характеристики | Дата и номер документа о калибровке эталона, организация/ лаборатория, проводившая калибровку эталона * | Доказательство по обеспечению прослеживаемости измерений до международной системы единиц (СИ)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | диапазон измерений | точностные характеристики |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

*или документ о поверке эталона, организации проводившей поверку, в случае отсутствия  калибровочных лабораторий в странах ЕАЭС

**приложить к форме 3 пирамиду прослеживаемости  измерений для каждой области измерений.

Рекомендуемая форма пирамиды прослеживаемости измерений для каждой области измерений

Форма оснащенности средствами измерений

Форма 4. Оснащенность средствами измерений (СИ) для проведения поверки СИ контроля

| №№ п/п | Наименование определяемых характеристик поверяемого СИ | Наименование СИ, тип (марка), заводской и инвентарный номер | Страна, фирма-изготовитель, год выпуска | Дата получения и ввода в эксплуатацию | Метрологические характеристики | Дата и номер документа о калибровке/ поверке СИ, срок его действия, организация/ Лаборатория, проводившая калибровку/поверку | Доказательство по обеспечению прослеживаемости измерений до международной системы единиц (СИ) | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Диапазон измерений | Класс точности (КТ), погрешность (ПГ) измерений, цена деления ц.д.) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Примечание: средства измерений, используемые для проведения одних и тех же видов работ  для осуществления поверки СИ, указываются 1 раз

Форма оснащенности оборудованием и средствами измерений, применяемых при поверке СИ

Форма 5 Сведения об оборудовании и средствах измерений, применяемых при поверке  СИ

| №№ п/п | Наименование оборудования и средств измерений, применяемых при поверке СИ, тип | Метрологические характеристики | Средства измерений | Оборудование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дата и номер документа о калибровке СИ организация/ лаборатория, проводившая калибровку СИ* | Доказательство по обеспечению прослеживаемости измерений до международной системы единиц (СИ) | Дата и номер документа об исследовании стабильности работы оборудования, кем выдан, срок его действия (где приемлемо) |  |
|  |  | Диапазон измерений | Точностные характеристики |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

*или документ о поверке эталона,  организации проводившей поверку, в случае отсутствия калибровочных лабораторий в странах ЕАЭС

Форма оснащенности оборудованием, обеспечивающим поддержание и контроль (инспекция) необходимых условий окружающей среды для поверки СИ

Форма  6. Оснащенность оборудованием,  обеспечивающим поддержание  и контроль необходимых условий окружающей среды для поверки СИ

| № п/п | Параметры условий окружающей среды* | Диапазон, точность поддержания условий окружающей среды | Оборудование для поддержания условий окружающей среды | Средства измерений, применяемые для контроля условий окружающей среды | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование | Технические характеристики | Дата и номер документа о калибровке СИ организация/ лаборатория, проводившая калибровку СИ** | Доказательство по обеспечению прослеживаемости измерений до международной системы единиц (СИ) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

*критические параметры условий окружающей среды для конкретного вида поверки  СИ

**или документ о поверке эталона, организации проводившей поверку, в случае отсутствия калибровочных лабораторий в странах ЕАЭС

Форма оснащенности стандартными образцами

Форма 7. Оснащенность стандартными образцами (СО)

| №№ п/п | Категория, номер, тип и наименование СО (МСО, ГСО, ОСО, СОП) | Разра-ботчик СО | Назначение (градуировка приборов, контроль правильности результатов измерений, аттестация образцов других категорий) | Метрологические характеристики | Документ на порядок и условия применения | Дата выпуска СО | Дата и номер документа об очередной калибровке/ поверке СО срок его действия, организация, проводившая калибровку/поверку * | Доказательство по обеспечению прослеживае-мости измерений до международ-ной системы единиц (СИ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наиме-нова-ние | Значение, единицы измерений | Погреш-ность аттестован-ного значения |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

*заполняется там, где это требуется

Форма помещения органа контроля

Форма 8 Помещения органа контроля *

| Назначение помещения для проведения поверки СИ | Площадь м² | Дата и номер протокола замеров и/или заключения о соответствии помещений органа контроля санитарным правилам и гигиеническим нормативам (освещенность, уровень пыли, уровень шума, вибрации и радиации), где приемлемо** | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

* приложить схему помещения органа контроля/инспекции-поверочной лаборатории с указанием расположения окон, дверей, коммуникаций, сторон света и размещения оборудования.

** приложить копии протокола замеров и/или заключения о соответствии  помещений санитарным правилам и гигиеническим нормативам, где приемлемо

Форма кадрового состава органа контроля/инспекции-поверочной лаборатории

УТВЕРЖДАЮ

Директор КЦА __________________________

подпись, расшифровка подписи

М.П.

Форма 9.1 Кадровый состав ОК

| №№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Образование, Специальность/квалификация | Опыт работы (год/лет) в области выполняемой функции1, и поверки СИ2 указанной в графе 2 формы 9.2 настоящего паспорта и др. | Данные о внешнем обучении специалистов/профессиональной подготовке1 (номер и дата сертификата, удостоверения и др.) удостоверение поверителя3 | Номер и дата документа, если персонал ОК, привлеченный по контракту | Образец подписи лиц, выполняющих поверку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

- Вносятся сведения, подтверждающие профессиональное обучение и повышение квалификации персонала с учетом, установленных в системе менеджмента ОК к ним требованиям, также указываются наименование и дата выдачи документа, подтверждающего специальное обучение  с указанием организации и темы обучения;

- Требуется указать конкретные виды СИ, например: термометры цифровые, весы электронные, весы для динамического взвешивания;

- Указывается дата выдачи, срок действия и номер удостоверения поверителя.

Директор КЦА __________________________

подпись, расшифровка подписи

М.П.

Форма 9.2 Полномочия персонала ОК-ПЛ  по функциям и методам поверки1

| №№ п/п | Функции, которые влияют на результаты поверки | Фамилия, имя, отчество персонала, уполномоченного для выполнения функции, указанной в графе 2 настоящей формы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Управление деятельностью ПЛ |  |
| 2 | Рассмотрение запросов, тендеров и договоров и выдаче предложений по заключению договоров |  |
| 3 | Разработка и оценка пригодности методов поверки, где требуется |  |
| 4 | Оценка неопределенности измерений (в случае необходимости) |  |
| 5 | Приемка СИ |  |
| 6 | Отбор образцов СИ 2 |  |
| 7 | Владение методами поверки3 | Например, Бегмат у. Т. – поверка весов динамического взвешивания; Иванов П.С. – поверка термометров стеклянных; и.т.д. |
| 8 | Выполнение внутренней калибровки собственного оборудования (где уместно) |  |
|  | Управление несоответствующими работами |  |
| 9 | Оценка значимости отклонений |  |
| 10 | Подготовка отчетов о результатах поверки |  |
| 11 | Ведение учета или отчетности ПЛ |  |
| 12 | Обзор и анализ сертификатов калибровки и метрологического контроля оборудования, а также установление интервалов его калибровки |  |
| 13 | Управление процессом обеспечения достоверности выдаваемых результатов (где требуется) |  |
| 14 | Оценка пригодности используемых продукции и услуг, предоставляемых внешними поставщиками, которые влияют на результаты поверки |  |
| 15 | Внедрение, поддержание и совершенствование системы управления |  |
| 16 | Проведение внутренних аудитов |  |
| 17 | Любая другая функция, которая влияет на результаты поверки |  |

Если ОК- ТО АТС не осуществляется функция, указанная в графе 2, то в графе 3 формы 6.2 проставить прочерк.

1- форма 9.2 может быть предоставлена совмещенной с матрицей ответственности персонала ПЛ с расширением на другие функции в рамках инспекции и ISO|IEC17020.

2 - отбор образцов СИ (в случае первичной поверки)  указывается   с учетом   мест осуществления поверки (где уместно).

3 - выполнение поверки, внутренней калибровки  указывается  с учетом  мест осуществления поверки (где уместно, согласовано с формой 1 паспорта ПЛ), а методы поверки  заполняются  по видам поверяемых СИ, например: поверка весов, поверка термометров  и т. д.

Форма методов мониторинга достоверности результатов поверки

Форма 10. Методы мониторинга достоверности результатов поверки

| Поверка средства измерений укрупненно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комментарии экспертной группы КЦА о достаточности мониторинга |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | использование стандартных образцов или образцов для контроля качества | использование альтернативного оборудования, которое было калибровано, для обеспечения прослеживаемости результатов | проверку (и) функционирования измерительного и испытательного оборудования | использование контрольных или рабочих эталонов с ведением контрольных карт, где это применимо | промежуточные проверки измерительного оборудования | повторные поверки с использованием одного и того же или различных методов | повторные поверки хранящихся СИ | внутри-лабораторные сличения | корреляцию результатов для различных характеристик СИ | анализ полученных данных | Насколько правильно предусмотрено | Насколько полно выполняется |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Экспертиза ФИО т/э и оценщика, комментарий | Оценка ФИО т/э и оценщика, комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| … | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |  |  |

*Указывается обозначение формата  записи,  в котором регистрируются результаты мониторинга

Форма перечня документов, устанавливающих требования к проводимым работам

Форма 11. Перечень документов,

устанавливающих требования к проводимым органом контроля/ инспекции-поверочной лабораторией работам*

| Номер п/п | Обозначение документа | Наименование документа | Кем, где принят и введен в действие, дата введения и срок действия /дата введения документа | Номера изменений/версия документа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

* - данная форма включает:

- документы на объекты контроля: регламенты, законодательно-правовые акты, санитарные, строительные и др. нормы и правила, стандарты и др.;

- документы на методы поверки СИ: стандарты, методические инструкции, методические указания, технические документы и др.;

- документы организационно-методического характера, касающиеся деятельности Органа контроля/инспекции-поверочной лаборатории;

-внутренние документы ОК (документированная система менеджмента)	- и прочие.

# Text boxes

Организация,

имеющая

международное признание**

** Национальный Метрологический Институт, имеющий СМС строки в базе данных КCDB;

калибровочная лаборатория, аккредитованная органом аккредитации, подписавшим соглашение ILAC MRA, ILAC MLA

Организация/и  через которую/ые получают прослеживаемость исходные эталоны лаборатории

Исходные эталоны лаборатории