| Область организации ППК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект/ матрица /биоматериал |  |  | Величина/ свойство/ аналит |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика программы Качественная / количественная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 Персонал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ППК должен наделить имеющийся персонал следующими полномочиями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) выбор подходящих образцов для проверки квалификации лабораторий; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) планирование программ проверки квалификации лабораторий; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) осуществление определённых видов отбора проб; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) работа на определённом оборудовании; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e) выполнение измерений для исследования стабильности и однородности, а также определение для образцов для проверки квалификации лабораторий приписанных значений измеряемых величин и их неопределённостей; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f) подготовка, обработка и распространение образцов для проверки квалификации; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| критерии | Базовое образование |  |  | Опыт работы в заявленной области испытаний/исследований/ контроля |  |  |  | Актуальное обучение в заявленной области испытаний/ис-следований/ контроля |  |  |  | Количество циклов выполнен-ных ППК |  |  |  |  | Подтверждение компетентности персонала |  |  |  |  |  |  |  |
| подтверждение | диплом |  |  | 5 лет |  |  |  | сертификат |  |  |  | не менее 2-х программ |  |  |  |  | Удовлетворительное участие во внешних ППК / организуемых ППК |  |  |  |  |  |  |  |
| ППК наделил имеющийся персонал или заключил договора с соисполнителем, который (ые) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| g) применение систем обработки данных; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h) проведение статистического анализа; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i) оценка показателей участников проверки квалификации лабораторий; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| j) представление своих мнений и интерпретаций; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| k) разрешение выпуска отчетов о проверке квалификации лабораторий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| критерии | Знание неопределённости измерений |  |  |  | Знание статистических методов ISO 13528 |  |  |  |  | Компетентность ППК или его субподрядчика/ов в измерении определяемых свойств и наличие знания требований к объектам проверки квалификации |  |  |  |  |  |  |  |  | Знание референтных пределов /нормы, ПДК, целевых значений/показателей |  |  |  |  |  |
| подтверждение | Обучение сертификат |  |  |  | Сертификат или др. доказательства |  |  |  |  | Отчет/ы и/или сертификат: удовлетворительное участие во внешних ППК / и/или наличие аккредитации по ISO/IEC 17025 и/ или ISO/IEC 17020 и/ или ISO 15189 и/ или ISO 17034 |  |  |  |  |  |  |  |  | Реализованные программы проверки квалификации |  |  |  |  |  |
| 4.3 Оборудование, помещения и условия окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| критерии |  | Наличие помещения, удовлетворяющего требованиям для проведения измерений определяемых свойств заявленных объектов |  |  |  |  | Особые условия и их выполнение (стерильность и др. при наличии) |  |  |  | Условия окружающей среды, которые могут повлиять на качество образцов |  |  |  | Требуемые оборудование для изготовления, хранения, транспортировки контрольных проб/образцов |  |  | Требуемые эталонные материалы, реактивы, расходные материалы |  |  |  | Валидация методов исследования образцов, при отсутствии аккредитации |
| подтверждение |  | Схема помещения, с указанием расположения оборудования/ ссылка на аккредитацию |  |  |  |  | Доказательство выполнения |  |  |  | Регистрация условий окружающей среды (в протоколах) |  |  |  | Перечень оборудования, с данными калибровки/поверки/аттестации |  |  | Перечень с указанием характеристик и сроков годности |  |  |  | Удовлетворительное участие во внешних ППК |
| 4.4 Разработка ППК, 4.5 Выбор метода, 4.6 Выполнение ППК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| критерии |  | Наличие разработанной программы проверки квалификации (в соответствии с ISO 17043) |  |  |  | Подготовка образцов для программы ПК |  |  |  |  | Определение приписанного значения |  |  |  |  | Наличие Инструкции для участников (включая выбор метода) |  |  |  | Рассылка образцов | Подтверждение доставки образцов |  |
| подтверждение |  | Программа ПК |  |  |  | Протоколы измерений/испытаний/исследований, включая доказательство стабильности и однородности контрольных образцов |  |  |  |  | Протоколы расчётов |  |  |  |  | Инструкция/и для участников |  |  |  | Доказательства (табель/ журнал и др.) | Протоколы измерений/ испытаний/исследований участников ППК |  |
| 4.7 Анализ данных и оценка результатов выполнения программ проверки квалификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| критерии |  | Анализ данных |  |  |  | Проверка на наличие выбросов или ошибок |  |  |  |  |  |  |  | Проверка внутри и межлабораторной совместимости |  |  |  |  |  | Оценка характеристик функционирования |  |  |  |  |
| подтверждение |  | Записи в бумажном или электронном формате по анализу данных и расчёту характеристик функционирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 Отчёты, 4.9 Взаимодействие с участниками, 4.10 Конфиденциальность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| критерии |  | Наличие отчётов результатов ППК |  |  |  |  | Информация о программах ПК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кодирование результатов участников |  |  |  |
| подтверждение |  | Письма с отправкой отчётов. |  |  |  |  | Какая |  |  |  |  |  | Где размещается |  |  |  |  |  |  | Наличие во всех записях |  |  |  |
| 5.3 Управление документами и 5.13 Управление записями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| критерии |  | Сохранение и архивирование записей |  |  |  |  |  |  | Идентификация программы, сопроводительных писем, отчётов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подтверждение |  | - выбор образцов; - приготовление и аттестация контрольных образцов; - анализ данных; результаты участников; - отчёты; |  |  |  |  |  |  | Наличие идентификации документов и записей, выданных участникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процесс подтверждения критериев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| критерии |  | Представление заинтересованным ООС на ТК по аккредитации лабораторий (ТК ЛАБ. КЦА) |  |  |  |  |  |  |  |  | Признание КЦА о выполнение Критериев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подтверждения |  | Презентация, отчёт, подготовленные материалы Решение ТК ЛАБ. КЦА |  |  |  |  |  |  |  |  | Приказ КЦА на 2 года (не более) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |