Форма титульного листа Паспорта  медицинской Лаборатории

|  | Утверждаю Руководитель) _____________________________ наименование организации/Лаборатории _______________________________________ подпись расшифровка подписи "____" __________ 20___ г. |
| --- | --- |

Паспорт Лаборатории

_________________________________________________________________

наименование Лаборатории и организации

Паспорт включает ____________форм, соответствующих деятельности Лаборатории

количество

Примечание:

- Содержание Паспорта Лаборатории приведено в соответствующих формах, приложенных к настоящей процедуре.

2. Паспорт Лаборатории должен иметь элементы идентификации в соответствии с установленной процедурой Лаборатории.

Форма информационных данных об организации и Лаборатории

Форма 1. Информационные данные

| Наименование и юридический адрес организации, в составе которой функционирует Лаборатории, телефон, факс, e-mail. |  |
| --- | --- |
| ИНН организации |  |
| Фамилия, имя, отчество, должность руководителя организации |  |
| ПИН руководителя организации |  |
| Наименование и адрес Лаборатории, телефон, факс, e-mail. |  |
| Фамилия, имя, отчество руководителя Лаборатории |  |
| Фамилия, имя, отчество ответственного лица Лаборатории за внедрение, поддержание и совершенствование системы менеджмента Приказ № и дата о назначении телефон |  |
| Фамилия, имя, отчество ответственного лица Лаборатории за связь с КЦА |  |
| Места проведения лабораторной деятельности |  |
| Постоянные производственные площади Лаборатории Адрес Ф.И.О. ответственного лица телефон |  |
| Удаленные от постоянных производственных площадей Лаборатории места/объекты Адрес Ф.И.О. ответственного лица телефон |  |
| Мобильный объект Лаборатории (при наличии), марка и гос. номер средства передвижения)* Ф.И.О. ответственного лица телефон |  |

1. форма заполняется в виде вопрос-ответ

*нужное заполнить

Форма оснащенности испытательным и вспомогательным оборудованием

Форма 2. Оснащенность испытательным и вспомогательным оборудованием (ИО и ВО) для проведения отбора образцов/исследований

| № п/п | Наименование определяемых (измеряемых) характеристик объекта испытаний/ исследований | Наименование оборудования, тип (марка), заводской и инвентарный номер | Страна, фирма-изготовитель, год выпуска | Основные технические характеристики | Дата получения и ввода в эксплуатацию | Дата и номер документа, кем выдан, срок его действия (где требуется): об исследовании/ проверки для поддержания уверенности в исправности оборудования | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Примечание

1. испытательное и вспомогательное оборудование, используемое для проведения одних и тех же видов испытаний/исследований различных объектов, указывается 1 раз

Форма оснащенности средствами измерений

Форма 3. Оснащенность средствами измерений (СИ) для проведения отбора образцов/ исследований

| №№ п/п | Наименование определяемых характеристик объекта испытаний/ис-следований | Наименование СИ, тип (марка), заводской и инвентарный номер | Страна, фирма-изготовитель, год выпуска | Дата получения и ввода в эксплуатацию | Метрологические характеристики |  | Дата и номер документа о калибровке/ поверке СИ, срок его действия, организация/ Лаборатория, проводившая калибровку/поверку | Доказательство по обеспечению прослеживаемости измерений до международной системы единиц (СИ) | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Диапазон измерений | Класс точности (КТ), погрешность (ПГ) измерений, цена деления ц.д.) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Примечание

Средства измерений, используемые для проведения одних и тех же видов испытаний/исследований  различных объектов, указываются 1 раз;

Форма оснащенности средствами измерений для аттестации испытательного оборудования

Форма 4. Оснащенность средствами измерений  для исследования/промежуточной проверки оборудования

| №№ п/п | Наименование оборудования | Обозначение процедуры по исследованию/ промежуточной проверки для поддержания уверенности в исправности оборудования | Наименование СИ, тип (марка), заводской номер | Изготовитель (страна, предприятие, фирма, год выпуска) | Год ввода в эксплуатацию, инвентарный номер | Метрологические характеристики СИ |  | Дата и номер документа о калибровке/ поверке СИ, срок его действия, организация, проводившая калибровку/ поверку | Доказательство по обеспечению прослеживаемости измерений до международной системы единиц (СИ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Диапазон измерений | Класс точности (КТ), погрешность (ПГ) измерений, цена деления (ц.д.) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Форма оснащенности стандартными образцами

Форма 5. Оснащенность стандартными образцами (СО)

| №№ п/п | Категория, номер, тип и наименование СО (RCM, МСО, ГСО, ОСО, СОП) | Разработчик и изготовитель СО | Назначение (градуировка/ калибровка приборов, контроль правильности результатов измерений, аттестация образцов других категорий) | Метрологические характеристики |  |  | Дата выпуска СО и срок годности экземпляра СО* | Доказательство по обеспечению прослеживаемости измерений до международной системы единиц (СИ и др.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование | Значение, единицы измерений | Погрешность/ неопределенность аттестованного значения |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

* заполняется лабораториями, включая лабораторий, выполняющих внутреннюю калибровку

Форма обеспеченности наборами препаратов

Форма 6. Обеспеченность наборами препаратов

(для диагностических и микробиологических лабораторий)

| № п/п | Наименование препарата для диагностики, тип, категория (набор сывороток, набор специфичных компонентов для диагностики | Страна, фирма-изготовитель | Номер государственного контроля | Номер серии | Дата изготовления препарата | Срок годности препарата для диагностики | Рабочее разведение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 7 | 9 |

Форма обеспеченности  эталонными/рабочими культурами (штаммами)

Форма 7. Обеспеченность эталонными/рабочими культурами (штаммами)

| № п/п | Наименование эталонных /рабочих культур (штамм) | Признанная коллекция (международная или национальная), страна, фирма-изготовитель коммерческие/ производственные | Условия и срок хранения | Наименование оборудования, в которых хранятся эталонные /рабочие культуры (штаммы) | Периодичность проверки |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Чистота | биохимические |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 7 9 |

Форма состояния производственных помещений Лаборатории

Форма 8. Состояние производственных помещений Лаборатории*

| Назначение помещения для проведения исследований/ забора биоматериалов | Специальное или приспособленное | Площадь, м² | Температура, ºС, влажность, % | Освещенность в помещениях Лаборатории ЛК/КЕО, % | Уровень пыли или загазованности мг/м³ | Уровень шума (дБ), вибрации и радиации** | Наличие специального оборудования (вентиляцион-ного, защиты от помех и т.д.) | Документ на разрешение использования помещений под Лабораторию *** | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

* К форме обязательно приложить схему помещения лаборатории с указанием расположения окон, дверей, коммуникаций, сторон света и размещения оборудования и копии протоколов замеров и заключение о соответствии производственных помещений санитарным правилам и гигиеническим нормативам, подписанное руководителем центров профилактики заболевания и госсанэпиднадзора и санитарного паспорта  (для лабораторий в области радиационной безопасности).  Сведения о помещении Лаборатории должны быть представлены с учетом требований ISO 15189 (раздел 6.3)

** заполняется, где это требуется

*** заполняется лабораториями, работающими с патогенными микроорганизмами (№ и дата режимной комиссии: разрешение на право работы с микроорганизмами 1-4 групп патогенности)

Форма кадрового состава Лаборатории

УТВЕРЖДАЮ

Директор КЦА __________________________

подпись, расшифровка подписи

М.П.

Форма 9. 1 Кадровый состав   медицинской лаборатории

| №№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Образование, Специальность/квалификация | Опыт работы (год/лет) в области выполняемой функции, указанной в графе 2 формы 9.2 настоящего паспорта | Данные о внешнем обучении специалиста/профессиональной подготовке* | Номер и дата документа, если персонал лаборатории, привлеченный по контракту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

* -  вносятся сведения, подтверждающие их профессиональное обучение и повышение квалификации с  учетом  установленных в системе менеджмента Лаборатории к ним требованиям  по каждому виду деятельности медицинской деятельности, также указываются наименование и дата выдачи документа, подтверждающего специальное обучение  с указанием организации и темы обучения

Директор КЦА __________________________

подпись, расшифровка подписи

М.П.

Форма 9. 2 Полномочия персонала медицинской Лаборатории по функциям, влияющим

на конечные результаты лабораторной деятельности*

| №№ п/п | Функции, которые влияют на результаты лабораторной деятельности | Фамилия, имя, отчество персонала, уполномоченного для выполнения функции, указанной в графе 2 настоящей формы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Преаналитический этап: - Рассмотрение запросов и выдача предложений по заключению договоров о предоставлении медицинских лабораторных услуг; - Забор биоматериалов и сбор образцов и идентификация**; -Транспортировка и обработка образцов; - Проверка объема образцов; - Принятие и отклонение образца/ов |  |
| 2 | Аналитический этап: |  |
| 2.1 | -Разработка, изменение, верификация и валидация методов; - Оценка неопределенности измерений; - Оценка времени простоя оборудования; - Управление процессом обеспечения достоверности выдаваемых результатов: - планирование участия в схемах ВОК/ППК, МЛС и проведения ВЛК; - организация и реализация запланированных действий; - проверка записей контроля качества/ППК; - устранение несоответствий, когда результат контроля качества выходит за допустимые пределы, медицинская значимость любых несоответствующих требованиям исследований |  |
| 2.2 | Ответственность за операционную деятельность медицинской Лаборатории |  |
|  | Ответственность за технику безопасности, включая биобезопасность |  |
|  | Выполнение исследований, включая пробоподготовка*** |  |
|  | Выполнение внутренней калибровки собственного оборудования (где уместно) |  |
| 3 | Постаналитический этап: - Анализ/рассмотрение/утверждение/одобрение результатов исследований перед их выдачей и/или вынесение суждения по результатам исследования; - Оценка времени оборота; - Управление несоответствующими работами, оценка значимости отклонений (включая жалобы, отзывы пользователей, предложения персонала, внутренний аудит, управление рисками, показатели\индикаторы качества) |  |
| 4 | Оценка рисков связанных со вкладом рабочего процесса и потенциальные недостатки результатов исследования, влияющих на безопасность пациента |  |
| 5 | Консультативные услуги (профессиональные суждения могут быть выражены как мнения, интерпретации, предсказания, симуляции, модели и значения) |  |
| 6 | Установление индикаторов качества, оценка качества выполнения в отношении критических аспектов преаналитического, аналитического и постаналитического процессов. |  |
| 7 | Обзор и анализ сертификатов калибровки и метрологического контроля оборудования, а также установление интервалов его калибровки |  |
| 8 | Выбор и оценивание вспомогательных лабораторий, консультантов, которые высказывают суждения и проводят интерпретацию сложных исследований в любой дисциплине |  |
| 9 | Выбор закупок внешних услуг, оборудования, реагентов и расходных материалов, которые влияют на качество услуг по исследованиям |  |
| 10 | Оценка пригодности используемых продукции и услуг, предоставляемых внешними поставщиками, которые влияют на результаты исследований |  |
| 11 | Внедрение, поддержание и совершенствование системы управления |  |
| 12 | Проведение внутренних аудитов |  |
| 13 | Любая другая функция, которая влияет на результаты деятельности медицинской Лаборатории |  |

Если медицинской Лабораторией не осуществляется функция, то в графе 3 формы 9.2 проставить прочерк.

* форма 9.2 может быть предоставлена совмещенной с матрицей ответственности персонала медицинской Лаборатории  с расширением на другие функции в рамках своей  деятельности и ISO 15189.

** - забор биоматериалов   указывается   с учетом   мест их  осуществления медицинской Лабораторией  (где уместно).

*** - выполнение исследований, внутренней калибровки  указывается  с учетом  мест  их осуществления медицинской Лабораторией  (где уместно, согласовано с формой 1 паспорта медицинской  Лаборатории), представляется в виде полимеразная цепная реакция (ПЦР), иммуноферментный анализ (ИФА), бактериологический метод прямым посевом, и т.д.

Форма Стратегии контроля качества результатов исследований

Форма 10. Стратегия контроля качества результатов исследований (может заполнятся в Excel формате)

| 7.3.7.2 Внутренний контроль качества (ВКК) | Методы контроля качества результатов исследований согласно п.7.3.7 ISO 15189 |  | Области технической компетентности/частота применения методов контроля и/или частота и уровень участия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПЦР | ИФА | Бак.посев | ИХЛА | ...... |
|  | Выбор материала ВКК, который подходит для его предполагаемого назначения |  | * | * | * | * | * |
|  | Если соответствующий материал для ВКК недоступен, лаборатория должна рассмотреть возможность использования других методов для ВКК |  | * | * | * | * | * |
|  | - Анализ тенденций результатов пациентов, например, со скользящим средним значением результатов пациентов или процентом образцов с результатами ниже или выше определенных значений или связанными с диагнозом |  | * | * | * | * | * |
|  | - Использование материала ВКК сторонних производителей либо в качестве альтернативы контрольному материалу, поставляемому производителем реагентов или приборов, либо в дополнение к нему |  | * | * | * | * | * |
|  | - Сравнение результатов образцов пациентов с результатами, полученными с помощью альтернативной процедуры, подтвержденной для обеспечения метрологической прослеживаемости калибровкой, как указано в ISO 17511 |  | * | * | * | * | * |
|  | - Повторное исследование сохраненных образцов пациентов |  | * | * | * | * | * |
|  | Полученные данные зарегистрированы таким образом, чтобы можно было обнаружить тенденции и сдвиги, и, где это применимо, для анализа результатов должны применяться статистические методы |  | * | * | * | * | * |
| 7.3.7.3 Внешняя оценка качества (ВОК) | Контроль характеристики своих методов исследований путем сравнения с результатами других лабораторий. Это включает в себя участие в программах ВОК, соответствующих исследованиям, и интерпретацию результатов исследований, включая методы исследования POCT |  | * | * | * | * | * |
|  | Когда программа ВОК либо недоступна, либо считается непригодной, то использование альтернативных методологий для мониторинга эффективности метода исследований. Обоснование выбора альтернативы и предоставление доказательства ее эффективности. Приемлемые альтернативы включают: |  | * | * | * | * | * |
|  | — участие в обмене образцами с другими лабораториями; |  | * | * | * | * | * |
|  | — межлабораторные сличения результатов исследований идентичных материалов ВКК, которые оценивают результаты индивидуального лабораторного ВКК по сравнению с объединенными результатами участников, использующих один и тот же материал ВКК; |  | * | * | * | * | * |
|  | — анализ другого номера лота калибратора конечного пользователя производителя или контрольного материала производителя; |  | * | * | * | * | * |
|  | — анализ микробиологических организмов с помощью раздельного/слепого тестирования одной и той же пробы не менее чем двумя лицами, или не менее чем на двух анализаторах, или не менее чем двумя методами; |  | * | * | * | * | * |
|  | — анализ референтных материалов, считающихся взаимозаменяемыми с пробами пациентов; |  | * | * | * | * | * |
|  | — анализ проб пациентов из клинических корреляционных исследований (clinical correlation studies); |  | * | * | * | * | * |
|  | — анализ материалов из клеточных и тканевых репозиториев. |  | * | * | * | * | * |
| 7.3.7.4 Сопоставимость результатов исследований | Когда для исследований используются разные методы или оборудование, или и то, и другое вместе, и/или исследования проводятся в разных местах, должна быть определена процедура установления сопоставимости результатов для проб пациентов во всех клинически значимых интервалах. |  | * | * | * | * | * |
|  | -..... разные методы... |  | * | * | * | * | * |
|  | -..... разное оборудование... |  | * | * | * | * | * |
|  | -..... исследования проводятся в разных местах... |  | * | * | * | * | * |
| Комментарии экспертной группы КЦА о достаточности методов контроля качества результатов исследований | Насколько правильно предусмотрено Экспертиза | ФИО т/э и оценщика, комментарий |  |  |  |  |  |
|  | Насколько полно выполняется Оценка | ФИО т/э и оценщика, комментариий |  |  |  |  |  |

*Указывается обозначение формата  записи,  в котором регистрируются результаты мониторинга, частота  применения методов контроля и/или частота  и уровень участия

**Лаборатория должна указать:

- соображения для определение областей технической компетентности, которые представлены в данной форме

- соображения для определения частоты участия  или сделать ссылку на документ системы менеджмента, в котором они представлены.

Форма информации о программном обеспечении (ПО) и Лабораторных информационных систем (ЛИС)

Форма 11. Информация о ПО и ЛИС

| №№ пп | Наименование ПО и ЛИС* | Разработчик | Информация о валидации ПО и ЛИС (отчет о валидации разработчика (при наличии)/информация о сертификации ПО/ЛИС)* | Информация о верификации (дата отчета о верификации) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

*в том числе Excel, Excel априори считается валидированным ПО

Форма 12. Информация по текущей ситуации на конкретном заборном пункте медицинской лаборатории с указанием адреса его месторасположения*

*Форма 12 представляется при подаче заявки на аккредитацию и далее за 3 месяца до очередного ИК/переоценки медицинской лаборатории в электронном виде

| № п/п | Адрес заборного пункта | Лицензия №, дата выдачи | Приложение к лицензии №, дата выдачи | Удаленность от производственного отдела, Длительность транспортировки | Количество обслуживаемых пациентов в заборном пункте в день | ФИО ответственного по СМ на заборном пункте, срок его работы | Количество сотрудников, работающих на заборном пункте | Количество сотрудников на заборном пункте, которые сменились в течение года | Количество жалоб на заборном пункте за год | Количество несоответсвий при предыдущей оценке/ИК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Форма перечня внешних документов, устанавливающие требования к лабораторной деятельности

Форма 13. Перечень внешних документов,

устанавливающие требования к лабораторной деятельности*

| Номер п/п | Обозначение документа | Наименование документа | Информация кем, где принят и введен в действие документ, дата введения и срок действия | Номера изменений | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

* -данная форма включает:

- документы на объекты испытаний/исследований: регламенты, законодательно-правовые акты, санитарные, строительные и др. нормы и правила, стандарты, правила устройства  и др.;

- документы на методы исследований: стандарты, методические инструкции, МВИ, методические указания, технические документы, спецификации;

- документы организационно-методического характера, касающиеся деятельности Лаборатории;

-документы органа аккредитации (КЦА), касающиеся деятельности лаборатории;

- и прочие.