| Наименование и адрес Органа по оценке соответствия (ОК/ИЛ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фамилия, инициалы оценщика/технического эксперта* *нужное подчеркнуть |  |  |  |  |
| Полномочия оценщика/технического эксперта в рамках данной оценки (указать укрупненно в виде методов инспекции, пунктов из пунктов ISO/IEC 17020 (при необходимости)) |  | Например: Отбор образцов Инспекция качества природного газа Инспекция качества материалов для общего строительства строительно-дорожных материалов Инспекция плотности грунта |  |  |
| Полномочия оценщика/технического эксперта в рамках данной оценки (указать укрупненно в виде методов испытаний/калибровки, пунктов из пунктов ISO/IEC 17025 (при необходимости)) |  | Например: Микробиологические методы/исследования ПЦР, ИФА… Физико-химические методы (ТСХ, ГХ, ВЖЭХ, ААС, титриметрия, гравиметрия, и т.д.) Методы испытаний, кроме раздела 7.2, 7.6 ISO/IEC 17025 и др. |  |  |
| Фамилия, инициалы персонала ИЛ/ОК с которым работал оценщик/технический эксперт* *нужное подчеркнуть |  |  |  |  |
| Документы, рассмотренные оценщиком/техническим экспертом* для проведения оценки на месте *нужное подчеркнуть |  | - заявленная/предоставленная область аккредитации ОК/ИЛ; - паспорт ОК/ИЛ; - документированная система менеджмента ОК/ИЛ |  |  |
| Результаты наблюдений по разделам ISO/IEC 17025, КЦА-ПА9ООС и ISO/IEC 17020, ILAC-P15:05/2020 в соответствии с планом оценки* * (вносятся как положительные и так отрицательные стороны ) Примечание: - Если не проведена оценка по контретным установленным критериям в соответствии с планом оценки, то внести запись «не оценено»; - Установленные во время оценки, несоответствия ИЛ/КЛ подчеркиваются. |  |  |  |  |
| 6 Технические требования (п. 6.1 Общие требования) (ISO/IEC 17025), КЦА-ПА 9ООС (6.1а; 6.1 б; 6.1 в; 6.1г) 6 Требования к ресурсам (п. 6.2.1) (ISO/IEC 17020) |  |  |  |  |
| 6.2 Персонал (ISO/IEC 17025), КЦА-ПА 9ООС (6.2.2а, 6.2.2б, 6.2.3а, 6.2.3 б, 6.2.4а, 6.2.6а, 6.2.6 б, 6.2.6 в, 6.2.6 г, 6.2.6.д) 6.1 Персонал (ISO/IEC 17020), ILAC-P15:05/2020 (5.2.2 n3; 5.2.4 n1; 5.2.5 n1; 5.2.5 n2; 5.2.6 n1; 5.2.7 n1; 5.2.7 n2; 6.1.1 n1; 6.1.1 n2; 6.1.1 n3; 6.1.1 n4; 6.1.2 n1;6.1.5 n1; 6.1.6 n1; 6.1.7 n1; 6.1.8 n1;6.1.8 n2; 6.1.9 n1; 6.1.9 n2; 6.1.9 n3; 6.1.10 n1; 6.1.12 n1 ) |  |  |  |  |
| 6.3 Лабораторные помещения и условия окружающей среды (ISO/IEC 17025), КЦА-ПА 9ООС (6.3.1а; 6.3.1б; 6.3.1в; 6.3.1г;6.3.1д) 6.2 Средства поддержки и оборудование (п. 6.2.1 (ISO/IEC 17020), ILAC-P15:05/2020 (6.2.3 n1) |  |  |  |  |
| 6.4 Оборудование, 6.5 Метрологическая прослеживаемость (ISO/IEC 17025), КЦА- ПА 9ООС (6.4a; 6.4 б; 6.4в; 6.4.7 а; 6.5.2a; 6.5.3а) 6.2. Средства поддержки и оборудование (ISO/IEC 17020), ILAC-P15:05/2020 (6.2.3 n1; 6.2.3 n2; 6.2.4 n1;6.2.4 n2; 6.2.4 n3; 6.2.6 n1;6.2.6 n2;6.2.6 n3; 6.2.7 n1; 6.2.7 n2; 6.2.9 n1; 6.2.10 n1; 6.2.11 n1;6.2.11 n2) |  |  |  |  |
| 6.6 Продукты и услуги, предоставляемые внешними поставщиками (ISO/IEC 17025), - КЦА-ПА 9ООС (6.6.1a; 6.6.1б; 6.6.2а) - 6.2. Средства поддержки и оборудование, 6.3. Заключение договора субподряда (ISO/IEC 17020), ILAC-P15:05/2020 (6.2.11n1; 6.2.11n2; 6.3.1 n1; 6.3.3 n1; 6.3.4 n1; 6.3.4 n2) |  |  |  |  |
| 7.1 Рассмотрение запросов, тендеров и договоров (ISO/IEC 17025), КЦА-ПА 9ООС ( 7.1.4a, 7.1.8a) 7 Требования к процессу (п.п. 5.1.5, 6.3.2, 6.3.3, 7.1.1, 7.1.6, 7.1.9) (ISO/IEC 17020), ILAC-P15:05/2020 (7.1.1 n1; 7.1.1 n2; 7.1.1 n3; 6.3.3 n1; 7.1.6 n1) |  |  |  |  |
| 7.2 Выбор, верификация и валидация методов (ISO/IEC 17025), КЦА-ПА 9ООС (7.2 а, 7.2 б; 7.2 в,7.2 г; 7.2.1.3 а; 7.2.1.5 a; 7.2.1.5б; 7.2.1.5в; 7.2.1.5 г) 7.1 Методы и процедуры проведения инспекции (ISO/IEC 17020), ILAC-P15:05/2020 (7.1.1 n1;7.1.1 n2; 7.1.1 n3; 7.1.3 n2) |  |  |  |  |
| 7.3 Отбор образцов (ISO/IEC 17025), КЦА-ПА 9ООС (7.3.1 а; 7.3.1 б; 7.3.1 в; 7.3.2а; 7.3.2.б; 7.3.3a) 7.1 Методы и процедуры проведения инспекции (п.п.7.1.1, 7.1.7, 7.3.1 ISO/IEC 17020) |  |  |  |  |
| 7.4 Обращение с объектами испытаний или калибровки (ISO/IEC 17025), КЦА-ПА 9ООС (7.4.1а ; 7.4.1б; 7.4.2а; 7.4.3a; 7.4.4 а) 7.2 Обращение с объектами инспекции и образцами (ISO/IEC 17020) |  |  |  |  |
| 7.5 Технические записи (ISO/IEC 17025) 7.3 Инспекционные записи (ISO/IEC 17020), ILAC-P15:05/2020 (7.3.1 n1) |  |  |  |  |
| 7.6 Оценка неопределённости измерений (ISO/IEC 17025), КЦА-ПА 9ООС (7.6.1 a, 7.6.1б, 7.6.2a, 7.6.2б, 7.6.2в, 7.6.3a, 7.6.3б) |  |  |  |  |
| 7.7 Обеспечение качества результатов (ISO/IEC 17025), КЦА-ПА 9ООС (7.7.1а; 7.7.1б; 7.7.1 в; 7.7.2а, 7.7.3а) 6.1.8 (ISO/IEC 17020), ILAC-P15:05/2020 (6.1.8 n1) |  |  |  |  |
| 7.8 Представление отчетов о результатах (ISO/IEC 17025), КЦА-ПА 9ООС (7.8.1.2а; 7.8.1.2 б; 7.8.2.1f) a; 7.8.2.1m)б; 7.8.3.1a; 7.8.3.1б; 7.8.3.1 с) в; 7.8.3.1 с) г; 7.8.4.1a; 7.8.6.1а; 7.8.8.1а) 7.4 Отчеты и свидетельства инспекции, п. 6.3.3 (ISO/IEC 17020), ILAC-P15:05/2020 (7.4.4а ,7.4.2 n1, 6.3.3 n 1) |  |  |  |  |
| 7.10 Управление работой, несоответствующей установленным требованиям (ISO/IEC 17025) |  |  |  |  |
| 7.11 Управление данными и информацией (ISO/IEC 17025), КЦА-ПА 9ООС (7.11.6а) 6.2.13a) b) c), 7.1.4, 7.1.8 (ISO/IEC 17020) |  |  |  |  |
| Общие замечания/комментарии: |  |  |  |  |
| 1.1 Область аккредитации по ISO/IEC 17025(общая), в том числе по виду гибкости области, где требуется * - оставить - расширить - сократить - изменить 1.2 Область для включения в Единый реестр Евразийского экономического союза по техническим регламентам* -оставить -расширить -сократить -изменить *нужное подчеркнуть |  |  | 1.1 Область аккредитации по ISO/IEC 17020 (общая), в том числе по виду гибкости области, где требуется* - оставить - расширить - сократить - изменить 1.2 Область для включения в Единый реестр Евразийского экономического союза по техническим регламентам* -оставить -расширить -сократить -изменить *нужное подчеркнуть |  |
| 2. Паспорт ОК/ИЛ 3. Другие документы ОК/ИЛ |  |  |  |  |
| Рекомендации по улучшению (при необходимости): |  |  |  |  |
| №№ | Прилагаемые документы, записи |  |  | стр. |
| 1 | Ф.КЦА-ПА3 ООС.Е1 (заполняется оценщиком/техническим и прилагается только в том случае , когда экспертной группой КЦА проведен измерительный аудит в процессе оценки ОК/ИЛ с предоставлением контрольного/ых образца/ов, стандартного/ых образца/ов для экспериментальной оценки компетентности персонала ОК/ИЛ) |  |  |  |
| 2 | Ф.КЦА-ПА3 ООС.Е2 |  |  |  |
| 3 | Ф.КЦА-ПА3 ООС.Д |  |  |  |
| 4 | И другие, перечисляются в конкретном случае, при необходимости |  |  |  |
| … | Прилагаемые документы, записи (указывается общее количество)__________ |  |  | Всего, количество стр._________ |
| Оценщик/Технический эксперт ___________________ _______________________ подпись расшифровка подписи |  |  |  |  |
| Задействованный персонал ОК/ИЛ ____________________ ________________________ подпись расшифровка подписи |  |  |  |  |