| Наименование и адрес Органа по оценке соответствия (ИЛ (КЛ)/ОК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фамилия, инициалы О/ТЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фамилия, инициалы персонала ИЛ (КЛ)/ОК с которым работал О/ТЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полномочия О/ТЭ в рамках данной оценки (указать укрупненно в виде методов испытаний/калибровки, пунктов из пунктов ISO/IEC 17025 (при необходимости)) |  |  |  |  |  | Например: Микробиологические методы/исследования ПЦР, ИФА… Физико-химические методы (ТСХ, ГХ, ВЖЭХ, ААС, титриметрия, гравиметрия, и т.д.) Методы испытаний, кроме раздела 7.2, 7.6 ISO/IEC 17025 и др. |  |  |  |  |  |  |  |
| Полномочия О/ТЭ в рамках данной оценки (указать укрупненно в виде методов инспекции, пунктов из пунктов ISO/IEC 17020 (при необходимости)) |  |  |  |  |  | Например: Отбор образцов Инспекция качества природного газа Инспекция качества материалов для общего строительства строительно-дорожных материалов Инспекция плотности грунта |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты наблюдений по разделам ISO/IEC 17025:2017 и КЦА-ПА 9 ООС Результаты наблюдений по разделам ISO/IEC 17020:2012 и ILAC P 15 5/2020 - Документальная оценка: рассмотреть полученные документы и записи Лаборатории в архивной папке, указать все действующие документы/имеющиеся записи лаборатории по выполнению требований конкретного раздела стандарта в разделе «Объективные свидетельства, рассмотренные во время оценки». - Оценка: Во время оценки рассмотреть фактическое состояние процесса и дать краткий комментарий о выполнении/не выполнении требований по каждому пункту стандарта со ссылкой на рассмотренные документы и записи; - Если не проведена оценка по конктреным разделам стандарта согласно плана оценки, указать «не оценено»; - Установленные во время оценки, несоответствия описываются в разделе «несоответствия», выделяются красным шрифтом. - В случае отсутствия несоответствий указать “Несоответствия: нет”. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 Технические требования (п. 6.1 Общие требования) (ISO/IEC 17025), КЦА-ПА 9ООС (6.1а; 6.1 б; 6.1 в; 6.1г) 6 Требования к ресурсам (п. 6.2.1) (ISO/IEC 17020) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объективные свидетельства, рассмотренные во время оценки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение |  |  |  | Наименование документа/записи |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата/версия |
| Лабораторые системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несоответствия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 Персонал (ISO/IEC 17025), КЦА-ПА 9ООС (6.2.2а, 6.2.2б, 6.2.3а, 6.2.3 б, 6.2.4а, 6.2.6а, 6.2.6 б, 6.2.6 в, 6.2.6 г, 6.2.6.д) 6.1 Персонал (ISO/IEC 17020), ILAC-P15:05/2020 (5.2.2 n3; 5.2.4 n1; 5.2.5 n1; 5.2.5 n2; 5.2.6 n1; 5.2.7 n1; 5.2.7 n2; 6.1.1 n1; 6.1.1 n2; 6.1.1 n3; 6.1.1 n4; 6.1.2 n1;6.1.5 n1; 6.1.6 n1; 6.1.7 n1; 6.1.8 n1;6.1.8 n2; 6.1.9 n1; 6.1.9 n2; 6.1.9 n3; 6.1.10 n1; 6.1.12 n1 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объективные свидетельства, рассмотренные во время оценки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение |  |  |  | Наименование документа/записи |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата/версия |
| Беспристрастность персонала, требования к компетентности по функциям, текущая компетентность персонала, способ подтверждения компетентности персонала, процесс подготовки персонала, уполномоченные лица по функциям, взаимозаменяемость для лабораторий Квалификация персонала (если применимо), авторизация персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несоответствия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 Лабораторные помещения и условия окружающей среды (ISO/IEC 17025), КЦА-ПА 9ООС (6.3.1а; 6.3.1б; 6.3.1в; 6.3.1г;6.3.1д) 6.2 Средства поддержки и оборудование (п. 6.2.1 (ISO/IEC 17020), ILAC-P15:05/2020 (6.2.3 n1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объективные свидетельства, рассмотренные во время оценки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение |  |  |  | Наименование документа/записи |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата/версия |
| Помещения и условия окружающей среды, Требования к помещениям и условиям окружающей среды, мониторинг условий окружающей среды, Меры по управлению помещениями, условия на объектах вне постоянного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несоответствия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 Оборудование, 6.5 Метрологическая прослеживаемость (ISO/IEC 17025), КЦА- ПА 9ООС (6.4a; 6.4 б; 6.4в; 6.4.7 а; 6.5.2a; 6.5.3а) 6.2. Средства поддержки и оборудование (ISO/IEC 17020), ILAC-P15:05/2020 (6.2.3 n1; 6.2.3 n2; 6.2.4 n1;6.2.4 n2; 6.2.4 n3; 6.2.6 n1;6.2.6 n2;6.2.6 n3; 6.2.7 n1; 6.2.7 n2; 6.2.9 n1; 6.2.10 n1; 6.2.11 n1;6.2.11 n2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объективные свидетельства, рассмотренные во время оценки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение |  |  |  | Наименование документа/записи |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата/версия |
| Оборудование, стандартные образцы, реагенты, наличие, пригодность для измерений по точности, маркировка реагентов, оборудование вне зоны постоянного доступа, процедуры обращения с оборудованием, подтверждение соответствия оборудования установленным критериям, калибровка оборудования, программа калибровки, пересмотр при необходимости калибровочных интервалов, маркировка и идентификация оборудования, вывод их эксплуатации непригодного оборудования, промежуточные проверки, обновление данных об оборудовании (поправочные коэффициенты и др.), записи о состоянии оборудования, метрологическая прослеживаемость, Выполнение политики КЦА-ПЛ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несоответствия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 Продукты и услуги, предоставляемые внешними поставщиками (ISO/IEC 17025), - КЦА-ПА 9ООС (6.6.1a; 6.6.1б; 6.6.2а) - 6.2. Средства поддержки и оборудование, 6.3. Заключение договора субподряда (ISO/IEC 17020), ILAC-P15:05/2020 (6.2.11n1; 6.2.11n2; 6.3.1 n1; 6.3.3 n1; 6.3.4 n1; 6.3.4 n2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объективные свидетельства, рассмотренные во время оценки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение |  |  |  | Наименование документа/записи |  |  |  |  |  |  |  | Дата/версия |  |
| пригодность используемых продукции и услуг, процесс приобретения, критетрии к продуктам и услугам, критерии к поставщикам, оценка продуктов и услуг и поставщиков услуг. Мониторинг поставщиков услуг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несоответствия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 Рассмотрение запросов, тендеров и договоров (ISO/IEC 17025), КЦА-ПА 9ООС ( 7.1.4a, 7.1.8a) 7 Требования к процессу (п.п. 5.1.5, 6.3.2, 6.3.3, 7.1.1, 7.1.6, 7.1.9) (ISO/IEC 17020), ILAC-P15:05/2020 (7.1.1 n1; 7.1.1 n2; 7.1.1 n3; 6.3.3 n1; 7.1.6 n1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объективные свидетельства, рассмотренные во время оценки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение |  |  |  | Наименование документа/записи |  |  |  |  |  |  |  | Дата/версия |  |
| Процесс рассмотрения заявок, форма заявки, заключение о соответствии, отклонение от методов, запси по анализу заявок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несоответствия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 Выбор, верификация и валидация методов (ISO/IEC 17025), КЦА-ПА 9ООС (7.2 а, 7.2 б; 7.2 в,7.2 г; 7.2.1.3 а; 7.2.1.5 a; 7.2.1.5б; 7.2.1.5в; 7.2.1.5 г) 7.1 Методы и процедуры проведения инспекции (ISO/IEC 17020), ILAC-P15:05/2020 (7.1.1 n1;7.1.1 n2; 7.1.1 n3; 7.1.3 n2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объективные свидетельства, рассмотренные во время оценки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение |  |  |  | Наименование документа/записи |  |  |  |  |  |  |  | Дата/версия |  |
| Виды применяемых методов (содержащие эксплуатационные характеристики/не содержащие эксплуатационные характеристки), план, расчеты и отчет по верификации/валидации методов. Установленная или гибкая область аккредитации, управление гибкой областью, использование нексольких измерительных систем, Отклонение от методов (сравнить п. 7.1) Документы на методы инспекции, актуальность, адекватность области аккредитации, нестандартные методы инспекции и их валидация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несоответствия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 Отбор образцов (ISO/IEC 17025), КЦА-ПА 9ООС (7.3.1 а; 7.3.1 б; 7.3.1 в; 7.3.2а; 7.3.2.б; 7.3.3a) 7.1 Методы и процедуры проведения инспекции (п.п.7.1.1, 7.1.7, 7.3.1 ISO/IEC 17020) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объективные свидетельства, рассмотренные во время оценки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение |  |  |  | Наименование документа/записи |  |  |  |  |  |  |  | Дата/версия |  |
| Документы на методы инспекции, актуальность, адекватность области аккредитации, нестандартные методы инспекции и их валидация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несоответствия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 Обращение с объектами испытаний или калибровки (ISO/IEC 17025), КЦА-ПА 9ООС (7.4.1а ; 7.4.1б; 7.4.2а; 7.4.3a; 7.4.4 а) 7.2 Обращение с объектами инспекции и образцами (ISO/IEC 17020) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объективные свидетельства, рассмотренные во время оценки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение |  |  |  | Наименование документа/записи |  |  |  |  |  |  |  | Дата/версия |  |
| Идентификация объектов, подготовленность объектов, отклонения от нормы, процедуры хранения объектов, план и методы их отбора, идентификация образцов (с учетом их прослеживоемости), записи об отборе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несоответствия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 Технические записи (ISO/IEC 17025) 7.3 Инспекционные записи (ISO/IEC 17020), ILAC-P15:05/2020 (7.3.1 n1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объективные свидетельства, рассмотренные во время оценки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение |  |  |  | Наименование документа/записи |  |  |  |  |  |  |  | Дата/версия |  |
| наличие и формат технических записей, прослеживаемость изменений, вносимых в технические записи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несоответствия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7 Обеспечение качества результатов (ISO/IEC 17025), КЦА-ПА 9ООС (7.7.1а; 7.7.1б; 7.7.1 в; 7.7.2а, 7.7.3а) 6.1.8 (ISO/IEC 17020), ILAC-P15:05/2020 (6.1.8 n1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объективные свидетельства, рассмотренные во время оценки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение |  |  |  | Наименование документа/записи |  |  |  |  |  |  |  | Дата/версия |  |
| Процесс, Стратегия мониторинга и лополнительные планы мониторинга (при наличии), План_Информация об участии в ПК и МЛС выполнение, методы анализа данных и применение резульатов анализа в деятельности Лаборатории, выполнение политики КЦА-ПЛ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несоответствия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8 Представление отчетов о результатах (ISO/IEC 17025), КЦА-ПА 9ООС (7.8.1.2а; 7.8.1.2 б; 7.8.2.1f) a; 7.8.2.1m)б; 7.8.3.1a; 7.8.3.1б; 7.8.3.1 с) в; 7.8.3.1 с) г; 7.8.4.1a; 7.8.6.1а; 7.8.8.1а) 7.4 Отчеты и свидетельства инспекции, п. 6.3.3 (ISO/IEC 17020), ILAC-P15:05/2020 (7.4.4а ,7.4.2 n1, 6.3.3 n 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объективные свидетельства, рассмотренные во время оценки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение |  |  |  | Наименование документа/записи |  |  |  |  |  |  |  | Дата/версия |  |
| <<Рассмотренные отчеты перечислить>> Одобрение результатов, содержание отчетов о результатах, включая любые автоматизированные системы, для количественных результатов представление неопределенности измерений согласно КЦА-ПЛ 5 для КЛ / ILAC G 17 для ИЛ, применение знака аккредитации с учетом гибкости где применимо. Дополнения к отчетам, включая атоматизированные системы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несоответствия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.10 Управление работой, несоответствующей установленным требованиям (ISO/IEC 17025) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объективные свидетельства, рассмотренные во время оценки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение |  |  |  | Наименование документа/записи |  |  |  |  |  |  |  | Дата/версия |  |
| Процесс, формат регистрации несоответствий, КД при необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несоответствия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.11 Управление данными и информацией (ISO/IEC 17025), КЦА-ПА 9ООС (7.11.6а) 6.2.13a) b) c), 7.1.4, 7.1.8 (ISO/IEC 17020) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объективные свидетельства, рассмотренные во время оценки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение |  |  |  | Наименование документа/записи |  |  |  |  |  |  |  | Дата/версия |  |
| доступ к данным и информации, верификация расчетов и верификация ЛИС, отчеты о верификации, защита, удаленное управление, проверка ручных вычислений и передвчи данных, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несоответствия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измерительный аудит (форма Е1) Только МЛС в процессе оценки образца, предоставленного экспертной группой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Персонал |  |  |  | Объекты/ показатели/ методы |  |  | (Значение показателя) |  |  |  | Результат ¦z ¦, ¦En ¦ «удовл.»/ «неудовл.» |  |  |
| Наблюдения (форма Е2) Мониторинг выполнения этапов работы на образцах ООС, ВЛК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИО персонала |  |  |  | Методы/процедуры |  |  | - отбор/приемка образцов/объектов -забор/ приемка биоматериалов - пробоподготовка образцов - спытание/исследование - промежуточная проверк а оборудования И др. |  |  |  | Оценка результата наблюдения удовл/ неудов (если неудов, указать в части чего) В случае ВЛК указавается Результат ¦z ¦, ¦En ¦, «удовл.»/ «неудовл.» и др. |  |  |
| Информация об участии в проверочных действиях (форма Д) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты/ показатели/ методы |  |  |  | Месяц и год участия ФИО участника |  |  | Наименование участника/ровайдера ППК (страна) |  |  |  | Результат ¦z ¦, ¦En ¦ «удовл.»/ «неудовл.» |  |  |
| Комментарии по области аккредитации и другим документам лаборатории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Область аккредитации по ISO/IEC 17025 (общая) в том числе по виду гибкости области, где требуется |  |  |  |  |  |  | Область аккредитации по ISO/IEC 17020 в том числе по виду гибкости области, где требуется |  |  |  |  |  |  |
| Оставить |  |  |  |  |  |  | Оставить |  |  |  |  |  |  |
| Расширить |  |  |  |  |  |  | Расширить |  |  |  |  |  |  |
| Сократить |  |  |  |  |  |  | Сократить |  |  |  |  |  |  |
| Изменить |  |  |  |  |  |  | Изменить |  |  |  |  |  |  |
| Паспорт ИЛ/КЛ оставить изменить |  |  |  |  |  |  | Паспорт ОК оставить изменить |  |  |  |  |  |  |
| Область для включения в Единый реестр ЕАЭС по техническим регламентам |  |  |  |  |  |  | Область для включения в Единый реестр ЕАЭС по техническим регламентам |  |  |  |  |  |  |
| Не отн. |  |  |  |  |  |  | Не отн. |  |  |  |  |  |  |
| Оставить |  |  |  |  |  |  | Оставить |  |  |  |  |  |  |
| Расширить |  |  |  |  |  |  | Расширить |  |  |  |  |  |  |
| Сократить |  |  |  |  |  |  | Сократить |  |  |  |  |  |  |
| Изменить |  |  |  |  |  |  | Изменить |  |  |  |  |  |  |
| Рекомендации экспертной группы по признанию компетентности проведения внутренней калибровки оборудования, которое применяется для осуществления деятельности ООС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование оборудования |  |  |  | диапазон измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Не относится Признать Не признать |  |  |  |  |  |  |
| Рекомендации по улучшению (при необходимости): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прилагаемые копии отчетов о результатах, копии технических записей и др. |  |  |  |  | Количество________стр. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| участники оценки |  |  |  |  | подпись |  |  |  |  | ФИО |  |  |  |
| Технический эксперт/оценщик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Персонал ООС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |