## Slide 1
ОБЩИЕ НАПОМИНАНИЯ ДЛЯ ВЕДУЩИХ ОЦЕНЩИКОВ ДЛЯ
ЕДИНООБРАЗНОГО ПОДХОДА К ОЦЕНКЕ И
ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
ПО ОЦЕНКЕ
1. ПЕРЕД ОЦЕНКОЙ
2. ВО ВРЕМЯ ОЦЕНКИ
3. ПОСЛЕ ОЦЕНКИ
4. ДРУГИЕ ОБЩИЙ АСПЕКТЫ

## Slide 2
ISO/IEC 17025 | ISO/IEC 17020 | Документы КЦА, устанавливающие требования | Документы ООС
5.1 6 | 5.1 | - | Устав (частных) Положение (Гос.орг.) (включает вид деятельности в ОА)
5.3 | 5.1.3 | КЦА-ПЛ 12 КЦА-ПЛ 5 (КЛ) | ОА, Перечень методов в гибкой области
5.5 | 5.2.2 | - | Структура, Положение ООС
5.4 5.5 | 5.2.2 n2 ILAC P 15 5.2.3 5.2.3 n1 | Ф.КЦА-ПА 3 ООС Р.1 КЦА-ПА 9 ООС Ф.КЦА-ПА 3 ООС Р.2 КЦА-ПА 18 ООС Только для 17020 – | СМ, Паспорт НД отчетность перед регулирующими органами Должностные инструкции, Паспорт Персонал
5.6 | 8.2.3 | Паспорт форма 1 Приказ о назначении | Паспорт форма 1 Приказ о назначении
6.1 | 6.2.1 | Ф.КЦА-ПА 3 ООС Р.1 Ф.КЦА-ПА 3 ООС Р.2 | -
6.2 | 6.1 | Ф.КЦА-ПА 3 ООС Р.2 | СМ, Паспорт персонал
6.4 6.5 6.6 | 6.2 | КЦА-ПЛ 1 КЦА-ПА 20 ООС | СМ, Паспорт оборудование, СИ, ГСО, наборы препаратов
7.1 | 7.1 | Разные схемы обращения с внутренними и внешними заказчиками! | 
7.2 | 7.1.1. n3 | КЦА-ПЛ 12 КЦА-ПА 11 ООС | СМ, ОА Перечень методов в гибкой области
7.7 | 6.1.8 | КЦА-ПЛ 2 КЦА-ПА 14 ООС | СМ, План и информация ПК и МЛС
7.8 | 7.4 | КЦА-ПА 1 ООС КЦА-ПА 6 ООс КЦА-ПЛ 14 Неопределенность КЦА-ПЛ 5 (КЛ) ILAC-G 17 (ИЛ) Правила принятия решения ILAC-G8 | СМ, Заполненные форматы отчетов о результатах
7.9 | 7.9 | Ф.КЦА-ПА 3 ООС Р.2 Закон об обращениях граждан | 
Связь требований, записей по оценке и документов ООС
2/12.01.2026

## Slide 3
ISO/IEC 17065-2013 | Документы КЦА, устанавливающие требования | Документы ООС
4- Общие требования 4.1- Юридические и договорные вопросы 4.2- Менеджмент беспристрастности 4.3- Обязательства и финансирование 4.4- Исключение дискриминации 4.5- Конфиденциальность 4.6- Общедоступная информация | КЦА-ПА19 | Устав (частных) Положение (включает вид деятельности в ОА) ОА, Политика по обеспечению бесприст. и конфид, Обязательства и финансир. СМ, Паспорт ОС, Приказ о назначении. Сайт ОС
5- Требования к структуре 5.1- Организационная структура и высшее руководство 5.2- Механизм обеспечения беспристрастности | КЦА-ПА19 Согласно Решению Совета ЕЭК №100 от 05.12.2018 г., п.8, | Структура ОС, Положение ОС Политика по обеспечению беспристрастности и конфиденциальности, Комитет по беспристрастности, Совет ОС
6- Требования к ресурсам 6.1- Персонал органа по сертификации | КЦА-ПА19 пКМ КР от 28.02.2023 года № 107 | Паспорт ОС: сведения о персонале
6.2 Ресурсы для оценивания | КЦА-ПА19 Постановление Кабинета Министров КР от 28.02.24 г. №88. | Субподрядные организации
7- Требования к процессу | КЦА-ПА19, КЦА-ПУ03.01, КЦА-ПЛ15 - Закон КР от 22 мая 2004 года № 67 - пКМ КР № 267 от 20.05.2022г.; Решение Комисси ЕЭК от 7 апреля 2011г. N 621; - Решение Коллегии ЕЭК от 25 декабря 2012г. N 293; -Решение от 15 ноября 2016г. N 154; - Решение Совета ЕЭК от 18 апреля 2018 г. N 44; Согласно Решению Совета ЕЭК №100 от 05.12.2018 г., п.8, Технические регламенты Таможенного союза | Процедуры ОС по подтверждению соответствия, Материалы работ по сертификации, Процедуры и Положение ОС по рассмотрению жалоб и апелляций
8- Требования к системе менеджмента | КЦА-ПА19 | Записи ведения СМ

## Slide 4
ПЕРЕД ОЦЕНКОЙ должна быть подготовлена следующая документация:
Форма А ООС
Форма Б ООС План оценки
Форма В ООС (при первичной оценке/расширении)
Форма К Лист присутствующих на оценке
ПЕРЕД ОЦЕНКОЙ
ПЕРЕД ОЦЕНКОЙ получить от ООРА анализ рисков оценки
ПРИ ИК получить от ООРА:
документы ООС;
отчет о несоответствиях, решение по предыдущей оценке
информацию от ООС, имеющеюся в КЦА
2/12.01.2026

## Slide 5
ПЕРЕД ОЦЕНКОЙ
ПЛАН ОЦЕНКИ ИЛ /КЛ /МЛ должен включать
объекты,
определяемый показатели,
методы укрупненно (титриметрия, рН и др.)
ПЛАН ОЦЕНКИ ОК должен включать
объекты,
определяемый показатели,
и методы укрупненно (пункты стандарта на методы)
ПЛАН ОЦЕНКИ ОС должен включать
технический регламент,
схемы сертификации,
виды продукции
ПЛАН ОЦЕНКИ должен включать отдельно деятельность
в рамках подтвержденной области аккредитации,
в рамках расширения
ПЛАН ОЦЕНКИ должен включать отдельно деятельность
для каждого места расположения ООС

## Slide 6
- цель, объем (методы оценки соответствия, место оценки ООС (постоянное, удаленные точки, мобильный объект, на территории заказчика))
ВСУПИТЕЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ
ВО ВРЕМЯ ОЦЕНКИ
критерии оценки ООС (стандарт (ы) на схемы аккредитации, процедуры/политики КЦА,
эффективность предпринятых корректирующих действий на основании его оценки при проведении переоценки (переаккредитации)/ИК;
- представление членов экспертной группы руководству организации/ООС и их роли в оценке с регистрацией присутствующих на заседании по форме Ф.КЦА-ПА3ООС.К;
- подтверждение плана и области оценки ООС, даты и времени проведения итогового заседания и др. связанных с оценкой мероприятий
- подтверждение наличия, роли и фамилии всех сопровождающих лиц членов экспертной группы;

## Slide 7
- подтверждение того, что при оценке назначенные специалисты ООС будут информироваться об ее результатах и способе оповещения ООС об обнаружениях по результатам оценки;
НА ВСТУПИТЕЛЬНОМ СОВЕЩАНИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОЗВУЧЕНЫ
- представление информации о проведенной работе по заявке ООС по форме Ф.КЦА-ПА3ООС.В (при первичной/переоценки (переаккредитации)/расширении аккредитации);
- ознакомление с процедурой оценки ООС, сообщение, что результаты оценки будут основываться на выборочных данных, в связи с чем, существует элемент неясности;
- подтверждение официальных каналов связи между экспертной группой и ООС;
- подтверждение языка, используемого при оценке;

## Slide 8
- система жалоб по проведению или результатам оценки;
НА ВСТУПИТЕЛЬНОМ СОВЕЩАНИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОЗВУЧЕНЫ
подтверждение наличия ресурсов и оборудования, необходимых экспертной группе;
- заверение соблюдении беспристрастности, конфиденциальности и режима работы ООС;
- подтверждение техники безопасности, аварийных и охранных процедур для экспертной группы (при необходимости);
- классификация несоответствий с описанием мер, предпринимаемых со стороны КЦА;
- известить об ознакомлении с содержанием заключительного отчета с отражением несоответствий;
- условия, при которых оценка может быть прекращена;
- возможность персонала ООС задать вопросы.

## Slide 9
ВО ВРЕМЯ ОЦЕНКИ
РАБОЧИЕ ЗАПИСИ ВО/О/ТЭ должны включать отдельно записи
в рамках подтвержденной области аккредитации,
в рамках расширения
РАБОЧИЕ ЗАПИСИ ВО/О/ТЭ должны включать отдельно записи
- для каждого места расположения ООС
6.2 Персонал
Постоянная производственная площадь
……..
Расширение:
Удаленная точка Г. Джалал-Абад,
……..
Расширение
ПРИМЕР
2/12.01.2026

## Slide 10
ВО ВРЕМЯ ОЦЕНКИ
Требования регулирующих органов
- Ведущим оценщиком и членами ЭГ (где требуется) оценивается соответствие национальным НПА и наднациональному законодательству
Требования органов осуществляющих официльное признание (КЦА)
- Ведущим оценщиком и членами ЭГ (где требуется) оценивается соответствие политикам и процедурам КЦА
Беспристрастность:
Должен быть проверен объем работ с учетом времени на проведение 1-ого испытаний/ инспекции
- Должно быть проверено отсутствие прямой зависимости объема работ и заработной платы персонала
Оба этих фактора расцениваются как риск беспристрастности
2/12.01.2026

## Slide 11
- наличие документов в СМ по использованию знака аккредитации для вновь аккредитуемых ООС
- применение знака аккредитации для уже аккредитованных ООС
- отсутствие превышения области аккредитации
- наличие Договора на применение знака аккредитации
ВО ВРЕМЯ ОЦЕНКИ
Отчеты о результатах:
Отчеты о результатах лабораторий включенных в единый реестр ЕАЭС:
ПП КР №469 от 14 августа 2024 года № 469
Аккредитованным испытательным лабораториям, проводящим исследования (испытания, измерения) с 20 августа 2024 года, обеспечить использование информационной системы «единого окна» для оформления электронных протоколов лабораторных испытаний при оценке соответствия продукции требованиям технических регламентов Кыргызской Республики и Евразийского экономического союза в целях формирования национального реестра выданных протоколов лабораторных испытаний.
Неиспользование АЭИС расценивается как нарушение
п. 5.4 ISO/IEC 17025 (5.2.2 n2 IlAC P-15 05/2020)
Прослеживаемость записей по объекту испытаний /инспекции от заявки – распределение работ – рабочие записи – отчет о результатах

## Slide 12
Поставщики:
- критерии компетентности поставщиков, (если закупки проводятся через тендер)/список одобренных поставщиков (если закупки проводятся свободно обычно применимо для частных ООС),
оценка поставщиков
критерии к приобретаемым закупкам (товарам/услугам/субподряд),
мониторинг поставщиков после приобретения
ВО ВРЕМЯ ОЦЕНКИ
Оборудование:
в частных ООС документы об аренде, приобретении оборудования
Персонал:
- личное дело, (в частных ООС также трудовые книжки, личные карточки персонала согласно трудового кодекса)
Положение об оплате труда персонала,
авторизация конкретных лиц на допуск к работе,
контроль и мониторинг персонала,
соблюдение плана обучения,
отчет перед КЦА в случае кадровых изменений.

## Slide 13
Критерии участия в проверках квалификации и других межлабораторных сличениях
КЦА ПЛ 2:
- посмотреть соответствие плану сличений,
заполнить форму Д,
если имелись неудовлетворительные результаты участия, сообщение КЦА
и применение КД, эффективности КД.
Критерии прослеживаемости КЦА ПЛ 1
применимые требований связанных с соблюдением программы калибровки
компетентность поставщиков услуг калибровки,
наличие сертификатов калибровки
Заключение по проверке каждой политики должно содержать фразу
«Политика КЦА ПЛ… выполняется/не выполняется»
Политика КЦА ПЛ 12
В документах СМ должен быть установлен вид области аккредитации
При наличии гибкой области ОА содержит виды гибкости, а СМ управление гибкой областью
ВО ВРЕМЯ ОЦЕНКИ

## Slide 14
Управление документами и записями:
Наличие подтверждений управляемости документов внутри аккредитованного ООС:
Колонтитулы в документах и записях
Выделение изменений в документах
Дата издания документов и форматов записей
Список/и документов и записей (совместно или отдельно)
Наличие архива отмененных документов и форматов записей
Колонтитулы обязательно должны быть в документах и форматах записей в рамках действующей СМ самого ООС
ВО ВРЕМЯ ОЦЕНКИ
Несоответствия
План КД
ООС должен иметь
РИСКИ
План улучшений
План улучшений
План реагирования на риски Ξ план предупреждающих действий
План КД (8.7 ISO/IEC 17025)
≠
Регистрация несоответствий
(7.10 ISO/IEC 17025)

## Slide 15
Если
по причинам, не зависящим от группы оценки, оценка должна быть остановлена,
на месте должен быть подготовлен акт, подписанный всеми участвующими сторонами.
Если
во время оценки OОC желает приостановить или сократить одно или несколько испытаний/калибровок своей области аккредитации,
- ООС должен незамедлительно отправить официальное письмо в КЦА,
- план оценки должен быть изменен и переподписан с ООС
ВО ВРЕМЯ ОЦЕНКИ
Членам оценочной группы запрещено давать советы.
Члены группы оценки не могут предлагать свои услуги в качестве консультантов.

## Slide 16
Правила формулирования несоответствий
- четко указать факт несоответствия с указанием наблюдаемой ситуации и идентификацией рассматриваемых документов и записей (например: название, идентификация издания, номер записи, журнал, номер бланка и др. возможные варианты обозначения документа или записи) в зависимости от конкретной ситуации.
- избегать переписывания содержаний правил или документа/ов, который/ые нарушены;
- избегать изложение несоответствия рекомендательного характера (не допускается использовать слова «рекомендуется», «следует»). При изложении несоответствия рекомендуется использовать выражения: «отсутствует», «не установлено» и т.д.;
- конкретно указать пункт, раздел соответствующих(го) стандартов(а) и/или других(го) документов(а), определяющих(го) работу ООС и касающихся (его) к аккредитации, который(е) нарушен(ы).
Единственный идентификатор, который не следует указывать, - это имена людей.

## Slide 17
Все обнаружения делят на несоответсвия и комментарии
К несоответствиям (Н) относят, обнаружения выявленные экспертной группой КЦА, которые имеют однозначные доказательства (установлено в документах, наличие доказанных фактов несоответствия, установленным требованиям);
Обнаружения, которые могут являться несоответствиями, но не имеют достаточных доказательств со стороны экспертной группы КЦА (результаты интервью, отсутствие документально установленных процессов при наличии их фактического выполнения) относят к комментариям (К).
Классификация обнаружений
Несоответствия считаются только по пунктам стандарта.
В учет не входят:
перечисления внутри пункта стандарта;
пункты ILAC P-15 и руководсттв по применению международных стандартов на схемы аккредитации
Подсчет числа несоответствий
Требование стандарта |  | Выполнение |  | 
 |  | Выполняется | Выполянется слишком сложно, не систематизировано | Не выполняется
Документирование | Документировано | соответсвие | комментарий | несооответсвие
 | Документировано частично | комментарий | комментарий | несооответсвие
 | Не документировано | несооответсвие | несооответсвие | несооответсвие

## Slide 18
«Отметить Плюсы»
Поблагодарить ООС,
Выделить сильные стороны и улучшения
«МИНУСЫ»
- Представить отчет о несоответствиях
- Рекомендации членов ЭГ
НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ СОВЕЩАНИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОЗВУЧЕНЫ
«Порядок действий ООС»
Озвучить сроки предоставления Плана КД, Отчета КД
Предоставить форму Ф.КЦА-ПА 3 ООС
«Направления плана КД/отчета КД в КЦА»
План КД/Отчет КД отправляется в КЦА только
с сопроводительным официальным письмом по инфодоксу / akkr@gov.kg
прилагаемые документы отправляются только на почту КЦА а не ВО
Ведущего оценщика ставить в копию

## Slide 19
 | 1. Заявка
 | 2. Экспертиза
 | 3. Оценка
 | 4. План КД
 | 5. Отчет КД
 | 6. Решение
 | Для ООРА (Указать ООС)
 | Для Знака (Указать ООС)
ПОСЛЕ ОЦЕНКИ
Хранение электронных документов по процессам аккредитации
Если имеется повторное рассмотрение экспертизы, планов /отчетов КД, то это указывается либо внутри папки, либо дополнительной папкой
 | 4. План КД 1
 | 5. План КД 2
 | 6. План КД 3
 | 4. План
 | План КД 1
 | План КД 2

## Slide 20
ПОСЛЕ завершения процесса работ
Опись документов ООС