|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Критерии аккредитации** | **Обозначение НД (ILAC, IAF,**  **APAC), применимые к деятельности ООС** | **Обозначение применимых документов КЦА и НПА** | |
| **Общие требования для всех схем аккредитации** | | | |
| ISO/IEC 17025:2017  ISO/IEC 17020:2012  ISO 15189:2022  ISO/IEC 17065:2012  ISO/IEC 17021:2011  ISO/IEC 17024:2012  ISO/IEC 17043:2023 | ILAC P9, ILAC P10, ILAC- P14, ILAC G8, ILAC G17, ILAC G18, , ILAC G19, ILAC G21,  ILAC G24 (OIML D 10), APAC TEC1-009  IAF MD 1, IAF MD 2, IAF MD 4,  IAF MD 5, IAF MD 7, IAF MD 11, IAF MD 15, IAF MD16,  IAF MD 17, IAF MD 21,  IAF MD 22, IAF MD 23,  IAF MD 24, IAF ID 1, IAF ID 3,  IAF ID 4, IAF ID 12, IAF ID 13 | Общие и соответствующие всем областям:  - Порядок рассмотрения жалоб (КЦА-ПУ03.01);  - Логотип КЦА и символ аккредитации КЦА. Порядок использования логотипа КЦА и ILAC, символа аккредитации КЦА и совмещенного/ комбинированного Знака ILAC MRA (КЦА-ПА6 ООС);  - Политика по прослеживаемости измерений (КЦА-ПЛ1), где приемлемо;  - Политика по участию проверочных действиях (КЦА-ПЛ2), где приемлемо  - Политика по выбору методов оценки соответствия при проведении оценки ООС (КЦА-ПЛ3), где приемлемо;  - Политика по применению ООС различных критериев аккредитации при интеграционной системе аккредитации (КЦА-ПЛ8), где приемлемо;  - Политика по трансграничной аккредитации (КЦА-ПЛ4);  -Процедуры аккредитации ООС (КЦА-ПА 1 ООС –КЦА-ПА 5 ООС) | |
| **Схема аккредитации испытательных и калибровочных лабораторий** | | | |
| - ISO/IEC 17025:2017 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»; | ILAC P9, ILAC P10, ILAC- P14, ILAC G8, ILAC G18,  ILAC G19, ILAC G21, ILAC G24 (OIML D 10), APAC TEC1-009 | - Критерии оценки и аккредитации лабораторий по стандарту ISO/IEC 17025:2017 (КЦА-ПА9 ООС);  - Политика КЦА. Неопределенность измерений (КЦА-ПЛ5), где приемлемо;  - Критерии оценки готовности калибровочных лабораторий к оказанию калибровочных услуг  (до аккредитации) (КЦА-ПА12 ООС);  - Руководство по интерпретации результатов ПК и МЛС (КЦА-ПА14ООС);  - Руководство по валидации и верификации методов (КЦА-ПА11ООС);  - Руководство по установлению интервалов рекалибровки оборудования (КЦА-ПА20 ООС);  - Руководство по калибровке мерной посуды гравиметрическим методом (КЦА-ПА21 ООС) (где приемлемо) | |
| **Схема аккредитации медицинских лабораторий** | | | |
| **ISO 15189:2012** «Лаборатории медицинские. Частные требования к качеству и компетентности» | ILAC P9, ILAC P10, ILAC P14, ILAC G8, ILAC G17, ILAC G19, ILAC G21, ILAC G24 (OIML D 10), ILAC G26,  APAC TEC1-009 | - Критерии оценки и аккредитации медицинских лабораторий по стандарту ISO 15189:2022 (КЦА-ПА15ООС);  - Приказы Министерства здравоохранения Кыргызской Республики, относящиеся к деятельности медицинских лабораторий (www.askld.kg);  - Система управления качеством в лабораториях, Руководство Всемирной организации здравоохранения (www.kca.gov.kg)  - Методическое руководство по транспортировке биологических материалов и образцов для лабораторного исследования в организациях здравоохранения | |
| **Схема аккредитации инспекционных органов/органов контроля** | | | |
| **ISO/IEC 17020:2012**  «Оценка соответствия. Требования к работе различных типов органов, проводящих инспекции» | ILAC P10, ILAC P15, ILAC G21, ILAC G 27, ILAC G28,  APAC TEC1-009 | | - Руководство по применению международного стандарта ГОСТ ISO/IEC 17020 для поверочных лабораторий (КЦА-ПА18);  - др. Руководство/а по применению ISO/IEC 17020 (при наличии); |
| **Схема аккредитации органов по сертификации продукции и услуг** | | | |
| **ISO/IEC 17065:2012**  «Требования к органам по сертификации продукции, процессов и услуг» | IAF MD 4, IAF MD 7,  IAF ML 2, IAF ID 12, APAC TEC4-001 | | Руководство по применению международного стандарта ГОСТ ISO/IEC 17065 (КЦА - ПА19);  - НПА КР в области технического регулирования;  - технические регламенты ЕАЭС;  - акты Евразийской экономической Комиссии. |
| **Схема аккредитации органов по сертификации систем менеджмента** | | | |
| **ISO/IEC 17021:2011**  «Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента» | IAF MD 1, IAF MD 2, IAF MD 4,  IAF MD 5, IAF MD 7, IAF MD 11, IAF MD 15, IAF MD16,  IAF MD 17, IAF MD 21,  IAF MD 22, IAF MD 23,  IAF MD 24, IAF ID 1, IAF ID 3,  IAF ID 4, IAF ID 12, IAF ID 13 | | Руководство по применению международного стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021 (КЦА-ПА 8) |
| **Схема аккредитации органов по сертификации персонала** | | | |
| **ISO/IEC 17024:2012**  «Общие требования к органам, осуществляющим сертификацию  Персонала» | IAF MD 4, IAF MD 7,  IAF ID 3, IAF ID 12 | | Руководство по применению международного стандарта КМС ИСО/МЭК 17024 (КЦА - ПА15) |
| **Схема аккредитации** **Провайдеров программ проверок квалификации** | | | |
| **ISO/IEC 17043:2023**  «Оценка соответствия. Основные требования к компетентности провайдеров проверки квалификации» | ILAC P9, ILAC P10, ILAC G21 | | - ISO/IEC 13528 Статистические методы для использования в проверке квалификации  лабораторий посредством межлабораторных сравнительных испытаний;  - ISO/TS 22117 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Специальные требования и руководства по проверке квалификации лабораторий с помощью межлабораторных сравнительных испытаний  - Критерии оценки и признания провайдеров программ проверки квалификации (до аккредитации) (КЦА-ПА13 ООС)  И др. |
| **Схема аккредитации органов по сертификации Халал** | | | |
| **TS OIC/SMIIC 2** | ISO/IEC 17065:2012  ISO/IEC 17021:2011 | |  |