| Наименование и адрес ИЛ/КЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фамилия, инициалы О/ТЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фамилия, инициалы персонала ОК с которым работал О/ТЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полномочия в рамках данной оценки (указать укрупненно в виде методов испытаний/калибровки, пунктов из пунктов ISO/IEC 17025 (при необходимости)) |  |  |  |  | Например: Микробиологические методы/исследования ПЦР, ИФА… Физико-химические методы (ТСХ, ГХ, ВЖЭХ, ААС, титриметрия, гравиметрия, и т.д.) Методы испытаний, кроме раздела 7.2, 7.6 ISO/IEC 17025 и др. |  |  |  |  |  |  |
| Результаты наблюдений по разделам ISO/IEC 17025:2017 и КЦА-ПА 9 ООС - Документальная оценка: рассмотреть полученные документы и записи Лаборатории в архивной папке, указать все действующие документы/имеющиеся записи лаборатории по выполнению требований конкретного раздела стандарта в разделе «Объективные свидетельства, рассмотренные во время оценки». - Оценка: Во время оценки рассмотреть фактическое состояние процесса и дать краткий комментарий о выполнении/не выполнении требований по каждому пункту стандарта со ссылкой на рассмотренные документы и записи; - Если не проведена оценка по конктреным разделам стандарта согласно плана оценки, указать «не оценено»; - Установленные во время оценки, несоответствия описываются в разделе «несоответствия», выделяются красным шрифтом. - В случае отсутствия несоответствий указать “Несоответствия: нет”. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Общие требования, КЦА-ПА 9ООС (6.1а; 6.1 б; 6.1 в; 6.1г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объективные свидетельства, рассмотренные во время оценки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение |  | Наименование документа/записи |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата/версия |
| Наличие соответствующих области аккредитации лабораторных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несоответствия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 Персонал, КЦА-ПА 9ООС (6.2.2а; 6.2.2б; 6.2.3а; 6.2.3 б; 6.2.4а; 6.2.6а; 6.2.6 б; 6.2.6 в; 6.2.6 г; 6.2.6.д) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объективные свидетельства, рассмотренные во время оценки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение |  | Наименование документа/записи |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата/версия |
| Беспристрастность персонала, требования к компетентности по функциям, текущая компетентность персонала, способ подтверждения компетентности персонала, процесс подготовки персонала, уполномоченные лица по функциям, взаимозаменяемость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несоответствия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 Лабораторные помещения и условия окружающей среды, КЦА-ПА 9ООС (6.3.1а, 6.3.1б, 6.3.1в, 6.3.1г , 6.3.1д) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объективные свидетельства, рассмотренные во время оценки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение |  | Наименование документа/записи |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата/версия |
| Помещения и условия окружающей среды, Требования к помещениям и условиям окружающей среды, мониторинг условий окружающей среды, Меры по управлению помещениями, условия на объектах вне постоянного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несоответствия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 Оборудование, КЦА-ПА9ООС (6.4a; 6.4 б; 6.4в; 6.4.7 а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объективные свидетельства, рассмотренные во время оценки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение |  | Наименование документа/записи |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата/версия |
| Оборудование, стандартные образцы, реагенты, наличие, пригодность для измерений по точнсоти, маркировка реагентов, оборудование вне зоны постоянного доступа, процедуры обращения с оборудованием, подтверждение соответствия оборудования установленным критериям, калибровка оборудования, программа калибровки, пересмотр при необходимости калибровочных интервалов, маркировка и идентификация оборудования, вывод из эксплуатации непригодного оборудования, промежуточные проверки, обновление данных об оборудовании (поправочные коэффициенты и др.), записи о состоянии оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несоответствия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 Метрологическая прослеживаемость, КЦА-ПА9ООС (6.5.2a; 6.5.3а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объективные свидетельства, рассмотренные во время оценки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение |  | Наименование документа/записи |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата/версия |
| метрологическая прослеживаемость, выполнение политики КЦА-ПЛ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несоответствия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 Продукты и услуги, предоставляемые внешними поставщиками, КЦА-ПА 9ООС (6.6.1a, 6.6.1б, 6.6.2а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объективные свидетельства, рассмотренные во время оценки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение |  | Наименование документа/записи |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата/версия |
| пригодность используемых продукции и услуг, процесс приобретения, критерии к продуктам и услугам, критерии к поставщикам оценка продуктов и услуг и поставщиков услуг. Мониторинг поставщиков услуг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несоответствия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 Рассмотрение запросов, тендеров и договоров, КЦА-ПА 9ООС (7.1.4a, 7.1.8a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объективные свидетельства, рассмотренные во время оценки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение |  | Наименование документа/записи |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата/версия |
| Процесс рассмотрения заявок, форма заявки, заключение о соответствии, Отклонение от методов, записи по анализу заявок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несоответствия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 Выбор, верификация и валидация методов (ISO/IEC 17025), КЦА-ПА 9ООС (7.2 а, 7.2 б; 7.2 в,7.2 г; 7.2.1.3 а; 7.2.1.5 a; 7.2.1.5б; 7.2.1.5в; 7.2.1.5 г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объективные свидетельства, рассмотренные во время оценки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение |  | Наименование документа/записи |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата/версия |
| Виды применяемых методов (содержащие эксплуатационные характеристики/не содержащие эксплуатационные характеристки), план, расчеты и отчет по верификации/валидации методов. Установленная или гибкая область аккредитации, управление гибкой областью, использование нескольких измерительных систем, Отклонение от методов (сравнить п. 7.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несоответствия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 Отбор образцов (ISO/IEC 17025), КЦА-ПА 9ООС (7.3.1 а; 7.3.1 б; 7.3.1 в; 7.3.2а; 7.3.2.б; 7.3.3a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объективные свидетельства, рассмотренные во время оценки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение |  | Наименование документа/записи |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата/версия |
| план и методы отбора образцов, идентификация образцов (с учетом их прослеживоемости), записи об отборе, отсутствие знака аккредитации на акте отбора, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несоответствия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 Обращение с объектами испытаний или калибровки (ISO/IEC 17025), КЦА-ПА 9ООС (7.4.1а ; 7.4.1б; 7.4.2а; 7.4.3a; 7.4.4 а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объективные свидетельства, рассмотренные во время оценки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение |  | Наименование документа/записи |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата/версия |
| Процесс транспортировки, получения объектов, система идентификации объектов, условия хранения, отклонения от установленных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несоответствия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 Технические записи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объективные свидетельства, рассмотренные во время оценки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение |  | Наименование документа/записи |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата/версия |
| наличие и формат технических записей, прослеживаемость изменений, вносимых в технические записи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несоответствия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6 Оценка неопределённости измерений (ISO/IEC 17025), КЦА-ПА 9ООС (7.6.1 a; 7.6.1б; 7.6.2a; 7.6.2б; 7.6.2;, 7.6.3a; 7.6.3б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объективные свидетельства, рассмотренные во время оценки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение |  | Наименование документа/записи |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата/версия |
| Только для количественных методов Оценка неопределенности измерений (сравнить в процессе верификации), подход к оцениванию глобальный/аналитический (сравнить с информацией в процессе верификации/валидации), существенные вклады, неопределенность отбора проб (если применимо), Выполнение КЦА-ПЛ 5 для КЛ / ILAC G 17 для ИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несоответствия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7 Обеспечение качества результатов (ISO/IEC 17025), КЦА-ПА 9ООС (7.7.1а; 7.7.1б; 7.7.1 в; 7.7.2а, 7.7.3а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объективные свидетельства, рассмотренные во время оценки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение |  | Наименование документа/записи |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата/версия |
| Процесс, Стратегия мониторинга и лополнительные планы мониторинга (при наличии), План_Информация об участии в ПК и МЛС выполнение, методы анализа данных и применение результатов анализа в деятельности Лаборатории, выполнение политики КЦА-ПЛ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несоответствия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8 Представление отчетов о результатах (ISO/IEC 17025), КЦА-ПА 9ООС (7.8.1.2а; 7.8.1.2 б; 7.8.2.1f) a; 7.8.2.1m)б; 7.8.3.1a; 7.8.3.1б; 7.8.3.1 с) в; 7.8.3.1 с) г; 7.8.4.1a; 7.8.6.1а; 7.8.8.1а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объективные свидетельства, рассмотренные во время оценки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение |  | Наименование документа/записи |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата/версия |
| <<Рассмотренные отчеты перечислить>> Одобрение результатов, содержание отчетов о результатах, включая любые автоматизированные системы, для количественных результатов представление неопределенности измерений согласно КЦА-ПЛ 5 для КЛ / ILAC G 17 для ИЛ, применение знака аккредитации с учетом гибкости где применимо. Дополнения к отчетам, включая атоматизированные системы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несоответствия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.10 Управление работой, несоответствующей установленным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объективные свидетельства, рассмотренные во время оценки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение |  | Наименование документа/записи |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата/версия |
| Процесс, формат регистрации несоответствий, КД при необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несоответствия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.11 Управление данными и информацией, КЦА-ПА 9ООС (7.11.6а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объективные свидетельства, рассмотренные во время оценки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение |  | Наименование документа/записи |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата/версия |
| доступ к данным и информации, верификация расчетов и верификация ЛИС, отчеты о верификации, защита, удаленное управление, проверка ручных вычислений и передвчи данных, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несоответствия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измерительный аудит (форма Е1) Только МЛС в процессе оценки образца, предоставленного экспертной группой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Персонал |  |  | Объекты/ показатели/ методы |  |  | (Значение показателя) |  |  |  | Результат ¦z ¦, ¦En ¦ «удовл.»/ «неудовл.» |  |
| Наблюдения (форма Е2) Мониторинг выполнения этапов работы на образцах ООС, ВЛК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИО персонала |  |  | Методы/процедуры |  |  | - отбор/приемка образцов/объектов -забор/ приемка биоматериалов - пробоподготовка образцов - спытание/исследование - промежуточная проверк а оборудования И др. |  |  |  | Оценка результата наблюдения удовл/ неудов (если неудов, указать в части чего) В случае ВЛК указавается Результат ¦z ¦, ¦En ¦, «удовл.»/ «неудовл.» и др. |  |
| Информация об участии в проверочных действиях (форма Д) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты/ показатели/ методы |  |  | Месяц и год участия ФИО участника |  |  | Наименование участника/ровайдера ППК (страна) |  |  |  | Результат ¦z ¦, ¦En ¦ «удовл.»/ «неудовл.» |  |
| Комментарии по области аккредитации и другим документам лаборатории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Область аккредитации по ISO/IEC 17025 (общая) в том числе по виду гибкости области, где требуется |  |  |  |  |  |  | 1.2 Область для включения в Единый реестр ЕАЭС по техническим регламентам |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Не отн. |  |  |  |  |
| Оставить |  |  |  |  |  |  | Оставить |  |  |  |  |
| Расширить |  |  |  |  |  |  | Расширить |  |  |  |  |
| Сократить |  |  |  |  |  |  | Сократить |  |  |  |  |
| Изменить |  |  |  |  |  |  | Изменить |  |  |  |  |
| Паспорт ИЛ/КЛ оставить изменить |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рекомендации экспертной группы по признанию компетентности проведения внутренней калибровки оборудования, которое применяется для осуществления деятельности ООС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование оборудования |  | диапазон измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Не относится Признать Не признать |  |  |  |  |
| Прилагаемые копии отчетов о результатах, копии технических записей и др. |  |  |  | Количество________стр. |  |  |  |  |  |  |  |
| участники оценки |  |  |  | подпись |  |  |  | ФИО |  |  |  |
| Технический эксперт/оценщик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Персонал Лаборатории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |